湖南化工职业技术学院

学校二食堂西门楼梯建设项目

比选文件

2023年11月

湖南化工职业技术学院

学校二食堂西门楼梯建设项目

比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对学校二食堂西门楼梯建设项目进行招标比选，现将该项目比选工作事宜公告如下：

1、项目名称：学校二食堂西门楼梯建设项目

2、预算金额: 17500元

3、报名时间：2023年11月24日至2023年11月30日下午17:30止；

4、开标时间：2023年12月1日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院宿舍1栋负一楼后勤处101会议室。

6、联系方式：

（1）联系人：朱老师

（2）电话：15307335570

（3）邮箱：48159251@qq.com

湖南化工职业技术学院后勤处

2023年11月23日

第一部分  投标须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交本招标文件（本部分第七条）所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用、安全文明措施等全部费用，投标价为最终报价（按工程量清单报价，详见第二部分）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）供应商资质证明材料

（7）供应商认为需提供的其它资料

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方提前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（651743252@qq.com），报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《学校二食堂西门楼梯建设项目合同》。

七、供应商资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）电子卖场资质证明。

八、购置数量及其它要求

1、项目服务内容及技术要求：见附件5。

2、标书可以从学院后勤处官网（https://www.hnhgzy.com/hqc/)下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我校规定地点提交标书，交标书时，要求纸质稿四份密封（一正三副）。

第二部分 开标一览表及报价文件

一 、开标一览表

| 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价 | 大写：人民币 元整 小写：人民币 元。 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质量等级 | 达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。 |  |  |
| 保修承诺 | 按国务院279号院令及国家有关规定实行工程保修。 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

分项价格表

(工程类项目供应商应根据招标用清单编写分项价格表。格式以招标用清单为准。)

二、工程量清单

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：二食堂新设楼梯工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101002001 | 挖机 |  | 台班 | 1.00 |  |  |  |
| 1.1 |  | 挖机 |  | 台班 | 1.00 |  |  |  |
| 2 |  | 垃圾外运 |  | 车 | 3.00 |  |  |  |
| 2.1 |  | 垃圾外运 |  | 车 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 010507004001 | 砖砌楼梯 |  | m2 | 34.00 |  |  |  |
| 3.1 | A10-7 | 室外附属工程 砖砌台阶 |  | 10㎡ | 3.40 |  |  |  |
| 3.2 | A11-174 | 楼梯、台阶面层 水泥砂浆 楼梯 |  | 100㎡ | 0.34 |  |  |  |
| 4 |  | 砖砌台阶（两边） |  | m2 | 10.20 |  |  |  |
| 4.1 | A10-7 | 室外附属工程 砖砌台阶 |  | 10㎡ | 1.02 |  |  |  |
| 4.2 | A11-175 | 楼梯、台阶面层 水泥砂浆 台阶 |  | 100㎡ | 0.102 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 采购需求和要求

- 一、项目概述

本项目施工范围二食堂西门一楼超市外斜坡到上面马路，长度约20米。

1、项目名称：学校二食堂西门楼梯建设项目

2、预算金额：1.75万元（预算审计审定金额）

3、工期要求：从合同签订之日起施工方2日内提交施工方案，15天内完工。

4、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。

5、保修要求：按国务院279号院令及国家有关规定实行工程保修。

- 二、项目建设要求及说明:详见工程量清单

- 三、投标报价说明

1、报价采用综合单价形式，投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）取费标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；湘建价[2020]56 号文关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》的通知；

（2）执行定额：2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南安装工程消耗量标准》及其相关解释文件；

（3）2020年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》及其相关解释文件；

（4）主要材料价格按《株洲建设工程造价信息》最新发布的材料预算价计取，《株洲建设工程造价信息》中缺项的材料，其价格按市场价计取；

（5）其他有关资料。

2、需要补充的相关内容：

（1）本招标文件所指工程量清单，都是指施工部分的工程量清单，是所有供应商对施工部分投标报价的共同基础。

（2）本工程的采购范围即是投标报价范围。本工程不设标底，但设有投标报价上限值(即本项目的采购项目预算)，若供应商的报价高于采购人公布的上限值(即本项目的采购项目预算)时，该投标将被拒绝，视为不合格供应商。供应商若认为采购项目预算低于企业自身成本的或不能接受本招标文件其他有关条款的，应放弃继续参加采购活动。

（3）供应商的投标报价应是完成采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

（4）供应商对采购人提供的工程量清单应根据采购资料及图纸认真计算复核，如有少算、多算或漏算，应于投标截止日3天前以书面形式向采购人提出，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（5）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（6）本工程采用固定单价合同方式，工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算的工程量按合同双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

（7）本项目现场施工以甲方出具测量图为依据，请投标人自行与采购人沟通获取。

四、付款方式

1、本工程无预付款，按进度付款。

2、本项目的竣工结算金额最终以审定金额为准。项目办理竣工验收后提交合格的结算资料，工程结算评审后一次支付工程款。具体以双方签订的合同为准。

注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

第四部分 相关文件格式

一、投标书格式

湖南化工职业技术学院

学校二食堂西门楼梯建设项目

投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）供应商资质证明材料

（7）类似业绩

（8）施工方案

（9）供应商认为需提供的其它资料

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品和服务。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

二、服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的工程项目事项承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

三、 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致              (采购人)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到两百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月     日

四、已标价工程量清单(工程类适用)

说明：按采购文件提供的工程量清单报价并符合以下要求：

1、报价未超过采购文件规定的最高采购预算和最高限价；

2、报价中的安全文明施工措施费、规费或税金按照国家或省规定计取；

3、报价符合经财政评审的“工程量清单”规定的项目编码、项目名称、计量单位或工程数量；

4、报价中的暂估价或暂列金额与采购人公布的暂估价或暂列金额保持一致。

- 五、施工合同

- 施工合同协议书

采购合同编号：

采购人（发包人）：                         （甲方）

供应商（承包人）：                         （乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

1、项目信息

采购项目名称：

采购编号：

2、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

- 工程承包范围：

4、合同工期

开工日期：     年    月    日

竣工日期：     年    月    日

合同工期总日历天数       天。

5、质量标准

工程质量标准：符合相关验收规范和本工程设计标准与要求的要求，验收合格。

6、合同价款

金额（大写）：人民币        元（￥：         元）。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏谈判文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

7、付款人及付款方式：

付款人：

付款方式：

8、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       R 向人民法院提起诉讼

9、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)成交通知书

(3)响应文件及其附件（招标）

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程报价单。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

10、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

11、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

12、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

13、合同生效（发包人收到承包人履约保证金后生效。）

14、合同份数

本合同一式份，发包人执   份、承包人执   份，采购代理机构及采购人的上级主管部门各一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：