湖南化工职业技术学院

学校监控中心平台升级改造项目(重采）

招  标  书

2022年10月

湖南化工职业技术学院

学校监控中心平台升级改造项目(重采）

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对学校监控中心平台升级改造项目(重采）进行公开招标，现将该项目招标工作事宜公告如下：

1、项目名称：学校监控中心平台升级改造项目(重采）

2、预算金额: 15.0万元

3、报名时间：2022年10月28日至2022年11月2日17：30止；

4、开标时间：2022年11月3日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院409会议室

6、联系方式：

（1）联系人：罗老师

（2）电话：0731-22537501

（3）邮箱： 651743252@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年10月28日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标明细表

（4）服务承诺书

（5）技术参数响应及方案

（6）资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方提前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（651743252@qq.com），报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院学校监控中心平台升级改造项目招标服务协议合同》。合同签订期限为一年。

七、购置数量及其它要求

1、学校监控中心平台升级改造项目(重采）服务内容及要求：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿三份密封（一正三副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附设备器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺。

4、参加项目投标人原则上只能委托一名授权代表进入我校参与招标活动。各潜在投标人在参加开标会时须提供48小时内核酸检测阴性证明（纸质或电子均可），行程码、健康码为“绿码”，并在学校正门入口门卫处按要求进行登记后入校参加开标会议。根据当地疫情防控要求及我校实际，可能随时对上述要求做出调整。

附件1

湖南化工职业技术学院

学校监控中心平台升级改造项目(重采）投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

(签字代表在此声明并同意)

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

5、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5

学校监控中心平台升级改造项目(重采）技术参数及要求

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 报价 | 品牌及制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频服务器 | DH-ICC-U8989S | 处理器：2*Intel Xeon 4210 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W； 内存：16GB 2666*8 最多支持24根DDR4内存条 支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB； 硬盘：2*2TB 3.5寸硬盘 8LFF 硬盘机型：最多支持前部8LFF 硬盘； 硬盘:机械盘需写明转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB； 芯片组：Intel C622 Lewisburg芯片组； | 1 | 套 |  | 浙江大华/也仁/中兴 |
|  | 视频控制软件 | DH-ICC-U8000S3-PRO | 依托智能视频技术、智慧物联数据；为校园管理者提供了一种全新、直观的管理工具；覆盖校园周界防控、出入校管理、车辆管理、宿舍管理、AI课堂等业务，构建面向“智慧安防、智慧后勤、智慧教学”三大业务板块的智慧校园综合管理系统。 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频上墙查看； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 具有打火报警、缺相报警、三相不平衡、过载报警、过载预警、过温报警、漏电报警、过流报警、短路报警、过压报警、欠压报警、温度预警、漏电预警、过流预警、过压预警、欠压预警、异常温度上升预警共17种用电报警类型设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标专用章） 支持漏电自检，通过二次密码校验可对单个/批量空气开关设备的漏电自检操作，并显示自检结果和失败原因（提供公安部有效检测报告复印件投标专用章） 支持按楼舍、组织、归寝状态查询人员归寝情况：支持实时归寝数据导出；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标专用章） 具有用户信息传输装置、火灾报警控制器、家用火灾报警控制器、物联网采集终端、电气火灾监控探测器、智慧用电设备、智能用电监测网关、智慧电能监测模块、NB独立式感烟火灾探测器、NB独立式可燃气体探测器等设备类型设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标专用章） 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； 13、支持人脸布控、人脸检测、人脸识别，支持以图搜图、人脸轨迹； 14、支持门禁控制，授权下发等业务； 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； | 1 | 套 |  | 浙江大华也仁/中兴 |
|  | 视频控制软件-视频路数授权 | DH-ICC-U8000S3-PRO-1000 | 1500路视频授权 | 1500 | 路 |  | 浙江大华/也仁/中兴 |
| 2 | 视频解码服务器 | DH-NVD1286DH | 支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K） 支持1路HDMI信号输出接口 支持12路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 单块6路解码板卡实时解码上墙能力如下:10路1200W@15fps，或10路800W@30fps，或12路600W@25fps，或20路500W@25fps，或22路400W@25fps，或22路300W@30fps，或28路300W@25fps，或96路1080P@25fps，或12路1080P@60fps。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标专用章） 单块3路解码板卡/主控卡实时解码上墙能力如下:5路1200W@15fps，或5路800W@30fps，或6路600W@25fps，或10路500W@25fps，或11路400W@25fps，或11路300W@30fps，或14路300W@25fps，或48路1080P@25fps，或6路1080P@60fps。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标专用章） 每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层最大可达38层(底图+36层开窗子字符)。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标专用章） 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准2.5U机箱，美观大方 | 1 | 套 |  | 浙江大华/也仁/中兴 |
| 3 | 监控 电脑 | 天逸510 | CPU I5-12400 内存 16G 23寸显示器 | 1 | 套 |  | 联想/戴尔/华为 |
| 4 | 65寸监控屏 | DH-LM65 | 尺寸：65英寸液晶监视器；显示：LED背光；分辨率3840×2160；亮度380cd/㎡，静态对比度：1200:1，功耗≤ 100W，响应时间：9ms； 信号输入：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1；内置扬声器； 控制方式：按键控制、红外遥控；安装方式：底座、壁挂 | 1 | 台 |  | 浙江大华/也仁/中兴 |
| 5 | 40米HDMI高清线 | 绿联 |  | 12 | 根 |  | 绿联/晶华/也仁 |
| 6 | 调试 安装 |  |  |  |  |  |  |