湖南化工职业技术学院

三栋热水储水箱采购安装项目

招  标  书

2022年6月

湖南化工职业技术学院

三栋热水储水箱采购安装项目

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对三栋热水储水箱采购安装项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：

1、项目名称：三栋热水储水箱采购安装项目

2、预算金额:  5.98万元

3、报名时间：2022年6月23日至2022年6月29日；

4、招标截止及开标时间：

（1）截止时间：2022年6月29日上午9：30

（2）开标时间：2022年6月29日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系方式：

（1）联系人：胡老师

（2）电话：0731-22537501

（3）邮箱：1058805820@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年6月22日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标明细表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院三栋热水储水箱采购安装项目招标购销协议书》。

七、购置数量及其它要求

1、购置清单和主要技术参数：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿三份密封（一正两副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附设备器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺。

4、安装及质保要求

（1）拆除旧储水箱，不损坏原有屋顶设施及结构，搬运到指定地点存放。

（2）焊丝选用ER308、TIG316不锈钢焊丝，确保焊缝经久耐用不腐蚀。

（3）不锈钢水箱应设有检修孔、进水口、出水口、排污口、溢流口。

（4）保温层角部边线要直，边线要均匀。

（5）新装36吨的储水箱与原有加热水箱连通，不破坏原有水箱结构。

（6）安装完毕后，水箱需满水实验，24小时无渗漏现象，管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象即为合格。

（7）工程项目要求在2022年8月20日前完工。

（8）水箱保修期贰年，在保修期内，产品确因质量问题而引起的损坏或不正常工作，不锈钢水箱公司负责免费维修或调换，并提供有关的保养维修知识。如因用户使用不当或在保修或在保修期外而引起损坏或不正常工作不锈钢水箱公司仍对产品提供跟踪维修服务，客户所提问题必须在二十四小时内给予答复或解决。

附件1

湖南化工职业技术学院

三栋热水储水箱采购安装项目投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

(签字代表在此声明并同意)

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

5、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格（品牌） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

附件5

购置清单和主要技术参数

表1 水箱材质技术要求

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方形不锈钢热水箱 | 4m*3m*3m=36T (长*宽*高) | 1个 | 底板：3.0、侧一：2.5 侧二：2.0、侧三：1.5 顶板：1.0、外板材：0.5 |
| 2 | 热镀锌国标槽钢 | 热镀锌10#国标 | 30米 | 用于水箱底板加固，含运费、焊接安装费、税金等 |
| 3 | 管道改造费用 | 安装新的出水管，阀门等 | 1套 | 采用内PPR+外PVC保温管 详见下表 |
| 4 | 原水箱拆除 |  | 1项 | 拆除人工费，含管道拆除 |
| 5 | 水箱吊装 |  | 1项 | 包括原水箱吊下来和新水箱吊上去 |

表2 管道对接安装材料技术参数

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR+PVC保温管 | De75-De50 | 8 | 米 | 湖南鸣宇（联塑） |
| 2 | PPR截止阀 | De50 | 4 | 个 | 联塑 |
| 3 | 不锈钢球阀 | DN40 | 1 | 个 | 联塑 |
| 4 | PPR弯头 | De50 | 8 | 个 | 联塑 |
| 5 | PPR直接 | De50 | 2 | 个 | 联塑 |
| 6 | PPR外丝活直接 | De50 | 2 | 个 | 联塑 |
| 7 | 角钢支架 | 50#角钢 | 6 | 米 |  |
| 8 | 附材 | 螺丝、胶垫、发泡胶 | 1 | 批 |  |

注：该报价含运费、安装、调试费、税金（普票）等费用。