湖南化工职业技术学院

机器视觉实训室建设项目

招  标  书

2022年6月

湖南化工职业技术学院

机器视觉实训室建设项目

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对机器视觉实训室建设项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：

1、项目名称：机器视觉实训室建设项目

2、预算金额: 30.00万元

3、报名时间：2022年6月27日至2022年7月4日；

4、招标截止及开标时间：

（1）截止时间：2022年7月4日上午9：30

（2）开标时间：2022年7月4日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系方式：

（1）联系人：胡老师

（2）电话：0731-22537501

（3）邮箱：1058805820@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年6月27日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标明细表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院机器视觉实训室建设项目招标购销协议书》。

七、购置数量及其它要求

1、采购设备及规格：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿三份密封（一正两副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附设备器材图片资料，并请在标书中注明服务承诺。

附件1

湖南化工职业技术学院

机器视觉实训室建设项目投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职     务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

5、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格（品牌） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

附件5

购置清单和主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉实训设备 | 一、硬件配置： 1，机台配套： 1.1，硬件核心由四轴运动平台（XYZθ）+可方便拆卸的机器视觉组件两大部分组成。 1.2，设备要求结构紧凑，高集成度，占地面积小，平台行行程：XY轴不小于200mm，Z轴不小于50mm，Z轴可以连续回转。 ▲1.3，平台的运动精度高，XY轴的电机须采用闭环电机，Z轴的电机需要带刹车，XYZ重复精度优于±0.01mm，θ轴采用中空旋转电机，重复精度优于±0.5°。 ▲1.4，平台能够快速装配多种类型的相机，包含面阵相机、线阵相机、双目3D相机、线激光3D相机等；也能够快速装配平台配套的多种类型的光源，包含多角度的环形光源、同轴光源和背光源等，安装支架上均带有刻度标识。 1.5，平台采用PLC进行运动控制，可支持任意曲线插补，可扩展运动控制卡。 1.6，相机可以固定在Z轴上，也可以固定在运动轴之外，相机具有侧视、上视等多种安装方式； 1.7，Z轴安装需要具有高度的灵活性，能够安装可拆卸的旋转轴（旋转轴末端可以配套不同尺寸吸盘），能够安装可拆卸相机和光源，也能够安装其他开拆卸的执行装置。 ▲1.8，所有实验需要的调节及输入输出接口均布置在平台上层方便操作的面板上，包含双色报警灯、真空开关接口、光源控制、旋转轴电机信号、相机供电、USB3.0及GigE相机输出、通用IO等。同时配套按钮盒，能够进行设备上电、急停以及XY轴的四向摇杆手动控制； 1.9，收纳柜或收纳箱需要按物品形状一对应设计，放置区需要粘贴对应的物品的编号或名称，并确保与机台对应。 1.10，电控柜功能分区，包含透明窗口的电气柜、工控机柜、键鼠抽屉、收纳抽屉。 2，相机配置： 2.1，包含3台2D相机和1台3D相机，相机接口包含USB3.0和GigE两种类型； 2.2，2D相机1的分辨率不低于1280x960像素，采用全局快门黑白CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/2.7”,帧率不低于90fps，采用USB3.0接口，兼容USB 3 VISION 协议和GenlCam标准； 2.3，2D相机2的分辨率不低于2448x2048像素，采用全局快门黑白CMOS芯片，芯片尺寸不小于2/3”,帧率不低于20fps，采用GigE接口，兼容GigE VISION 协议和GenlCam标准；支撑POE供电，DC6V-26V宽压供电； 2.4，2D相机3的分辨率不低于2500x1940像素，采用滚动快门彩色CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/2.5”,帧率不低于20fps，采用GigE接口，兼容GigE VISION 协议和GenlCam标准；支撑POE供电，DC6V-26V宽压供电； 2.5，3D相机采用一体式封装，自带双目相机和结构光源，同时自带LED补光，相机分辨率不低于1280x720像素，可以进行3D标定、3D匹配、3D体积测量等实验，能实现基于双目特征的匹配和基于立体模式的匹配，3D相机最近测量距离：0.45米。 2.6，所有2D相机符合CE，FCC,UL,ROHS认证。 3，镜头配置： 3.1，配置不少于3个不同焦距的定焦镜头，焦距包含12mm，25mm和35mm，支持500万像素，支持2/3”成像圈； 3.2，配置1个双远心镜头，0.3X放大倍率，工作：110mm； 3.3，配套一组接圈，包含1、2、5、10、20、40mm，并配套与镜头匹配的偏振镜和滤光镜，配套镜头清洁布。 4，光源配置： 4.1，包含三个环形光源，其中一个小号环形为直射环形光源，发光面外径不小于80mm，内径不小于40mm，采用RGB LED灯珠，同时光源配有外螺纹，能够直径拧在配套的定焦镜头上；中号环形为45度环形光源，发光面外径不小于120mm，内径不小于80mm，LED颜色为绿色；大号环形光源为低角度照明方式，发光面外径不小于155mm，内径不小于120mm，LED颜色为蓝色。以上三个环形光源可以组合成一个AOI光源。 4.2，包含RGB同轴照明光源一个，发光面积不小于60x60mm。 4.3，包含白色平行背光源一个，采用底部贴片LED，光源均匀度高于90%，发光面169x145mm； 4.4，光源的亮度可以手动调节，也可以软件编程控制。 5，工控机要求： 5.1，采用一线品牌高性能机器视觉专用工控机，性能不低于i5 四核CPU、8G内存和120G SSD硬盘； 5.2，自带不少于4个千兆网口，支持POE； 5.3，自带不少于4个USB3.0口； 5.4，自带PCI或PCIe的扩展槽，能够安装运动控制卡。 6，其他要求： 6.1，平台配套视觉和治具的收纳箱各一套。 6.2，提供不少于2种类似的图像标定板。 6.3，提供平台配套视觉加密狗。 6.4，配套快换板、万用表、直尺、螺丝刀、六角扳手、螺丝盒等常用工具。 二、软件要求： 1，设备配套的软件提供图形化编程和代码编程两种编程模式，图形化编程要求通俗易懂，采用拖拽式流程框图定义流程；代码编程提供基于VB.net\C#多种语言的例程； ▲2，支持多项目同步运行，支持多用户模式，软件可以在独立的笔记本电脑上运行，网络端用户可以获取对应IP地址机台上的图片； ▲3，机器视觉编程软件至少包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括3D标定、3D定位、3D测量、AOI检测、红外相机检测、深度学习、传送带跟踪计数等多种高级算子，提供API，支持二次开发； 4，2D相机的处理软件工具至少包含有无/正反检测、颜色/位置判断、定位、尺寸测量、ID识别、字符识别、缺陷检测等工具；（提供满足本条参数要求的演示视频） 5，3D相机的处理软件工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现三维测量和三维点云计算并配套相应的教学程序； 6，软件除了支持常见品牌的2D相机和3D相机之外，也具有外部接口，支持常见品牌的PLC、运动控制卡和工业机器人，也支持常见的激光振镜控制； 7，软件支持单相机及多相机对位，支持XYθ、XYY、UVW、SCARA等多种平台类型； 该设备满足2022年全国职业院校技能大赛“机器视觉系统应用”赛项技术平台要求。 | 1套 |  |
| 2 | 实训案例及配件 | 实训案例及配件： - 提供“PCB图像拼接及尺寸测量”案例配件：配套PCB样品一件、模拟IC两件、样品治具一件，治具尺寸202x112x6mm； - 提供“七巧板创意造型摆拼”案例配件：配套七巧板样品一套、样品治具一件，治具尺寸260x220x5mm； - 提供“机械零件平面尺寸综合测量”案例配件：配套机械零件样品四件（不良2件）、NG和OK指示摆放件四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm； - 提供“PCBA AOI检测”案例配件：配套PCBA样品四件（不良3件）、NG和OK指示摆放件四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm； - 提供“大豆分选”案例配件：配套大豆样品一套（黄豆和绿豆各15颗）、模拟杂质四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm； - 提供“IC或连接器引脚测量”案例配件：配套IC样品六件、连接器样品六件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm； - 提供“印刷综合检测”案例配件：配套印刷样品一套、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm； - 提供“液体试管识别及分拣”案例配件：配套液体试管六件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm； - 提供“物流包裹测量及分拣”案例配件：配套物流包裹样品四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm； 10.提供“胶水识别与测量”案例配件：配套涂胶样品一件、NG指示标识四件、样品治具一件，治具尺寸202x121x6mm。 | 1套 |  |