湖南化工职业技术学院

消防整改验收检测评估

委托第三方公司服务项目

招  标  书

2022年7月

湖南化工职业技术学院

消防整改验收检测评估委托第三方公司服务项目

比选招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对消防整改验收检测评估委托第三方公司服务项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：

1、项目名称：消防整改验收检测评估委托第三方公司服务项目

2、预算金额: 单价招标

3、报名时间：2022年7月28日至2022年8月3日；

4、招标截止及开标时间：

（1）截止时间：2022年8月3日上午9：00

（2）开标时间：2022年8月3日上午9：00

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼

6、联系方式：

（1）联系人：罗老师

（2）电话：0731-22537501 / 13975331483

（3）邮箱：651743252@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年7月28日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用、安全文明措施等全部费用，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标明细表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方提前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（651743252@qq.com），报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院消防整改验收检测评估委托第三方公司服务项目招标购销协议书》。

七、购置数量及其它要求

1、消防整改验收检测评估委托第三方公司服务项目技术方案和要求：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿三份密封（一正两副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附设备器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺。

4、项目总预算包含设备场地改造及产生相关的人工费用。

附件1

湖南化工职业技术学院

消防整改验收检测评估委托第三方公司服务项目

投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）；

5、已在湖南省消防救援总队备案的消防技术服务机构；

上述1～5证件及一式两份复印件（加盖公章）；

6、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单价 （元/平方米） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测及检测报告 | 按实际完成检测标段的建筑 面积计算 |  |  |
| 2 | 评估及评估报告 | 按实际完成评估标段的建筑 面积计算 |  |  |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |

附件5

消防整改验收检测评估委托第三方公司服务项目

技术方案和要求

一、项目概况

1、项目名称：湖南化工职业技术学院现有建筑物消防整改验收检测评估。该项目为2014年提交消防验收，但不合格。待消防设施整改完成后，需由消防主管部门许可的第三方检测、评估公司出具检测报告和评估报告。

2、检测评估项目范围：湖南化工职业技术学院部分建筑物已经过一次消防验收，但消防验收未合格，具体是一标段（一食堂、化工工业中心）、四标段（图书馆）。分标段评估检测，即消防整改完成一个标段，签订该标段合同，检测评估验收完成，校方拿到该标段消防验收合格证书，作该标段结算。

3、任务目标与服务费用支付

（1）出具消防验收主管部门认可的检测报告和评估报告。

（2）检测费用标准不超过1元/平方米，评估费用标准不超过2元/平方米。

- （3）交付方式：按住建部门消防验收要求，出具合同指定标段消防设施检测报告，并出具评估报告，直至消防验收合格。甲方拿到合格证或合格文件。

（4） 结算方法

付款方式：本标段在住建部门消防验收合格后，中标人开具有

效发票，由学校在20个工作日内支付合同金额的100%。

- 二、服务内容

1、委托项目名称：湖南化工职业技术学院一标段（一食堂、化工工业中心）、四标段（图书馆）消防整改验收检测与评估 。

委托检测项目地点：株洲经开区智慧路118号湖南化工职业技术学院内。

2、检测评估项目范围：湖南化工职业技术学院 一标段（一食堂、化工工业中心）、四标段（图书馆）消防设施及功能。

检测、评估建筑物面积 ：一标段约20300平方米、四标段约13000平方米，按实际完成检测、评估标段的建筑面积计算。

3、 委托评估项目系统组成包括：

（1）单位消防安全管理

（2）单位建筑防火特性

（3）单位消防设施设备

（4）人员消防安全素养

（5）灭火救援力量

- 委托检测项目系统组成包括：

- （1）消防给水系统

①室外消防给水系统

②室内消防给水系统

（2）自动喷水灭火系统

（3）火灾自动报警及联动系统

（4）防排烟及通风空调系统

（5）防火门窗、防火卷帘及消防电梯

（6）消防电气与通讯设施

①消防电源与配电及自备发电机组

②火灾应急广播系统

③疏散指示标志及火灾应急照明

④消防专用电话

（7）气体灭火系统

（8）漏电火灾报警系统

（9）其他系统

5、检测类别为竣工检测。

三、服务要求

1、适时提出评估方案供双方协商，以确定评估的具体程序和时间。

2、遵循国家有关消防法规，保质、保量地进行各项目的评估。

3、甲方消防整改完成后，通知乙方进场评估，现场评估工作完毕后10个工作日内根据现场消防设施实际情况出具相对应的《评估报告》，如有特殊原因，经委托方提出书面申请后《评估报告》可延期出具。

4、按住建部门消防验收要求，出具标段（名称）全部消防设施检测报告，并出具评估报告，尽力协助甲方栋楼消防验收合格。使甲方拿到合格证或合格文件。

- 5、投标人须为本项目配备足量的人员、设备，确保按期完成工作内容。

- 6、投标人应向本项目提供完整的记录和相关资料，并对评估报告的真实性和有效性、时效性负责。

- 7、投标人检测期间，必须遵守项目业主或招标人的各项规定。

- 8、投标人在为本项目服务期间，须与项目业主或招标人做好沟通、协调、配合工作。

- 9、投标人应按要求记录现场评定（包含功能测试）的相关情况，判断建设工程消防安全状况，并出具消防安全评估咨询意见。

- 10、工作时限要求：学校（甲方）通知进场检测、评估30天内完成。

- 四、技术要求

- 本项目应遵照国家有关规范、规程、标准、建设部门的规定和设计要求实施。项目须执行的标准、规范（如有新法规或制度的按新规范执行）

- 1、《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修正版）；

- 2、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）；

- 3、住房和城乡建设部《关于印发〈建设工程消防设计审查验收工作细则〉和〈建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样〉的通知》（建科规〔2020〕5号）；

- 4、《关于深化消防执法改革的意见》（厅字〔2019〕34号）；

- 5、建设部门相关监督管理办法及规章制度；

- 6、其他国家和地方要求执行的法律法规。

五、学校配合工作

1、提供委评项目的各类资料，包括但不限于建筑消防设计图纸、建筑装修设计图纸、公安消防部门或住建局的批文、设计变更通知、各类装修材料检验报告、各类消防设施检验报告、竣工图等。

2、提供消防安全管理资料，包括但不限于消防安全责任制度、消防安全管理组织、消防控制室值班管理、消防设施维护管理、防火巡查、防火检查、火灾隐患整改、灭火和应急疏散预案和演练、安全出口和和疏散设施管理、消防安全“户籍”管理、用电和用气管理、消防安全宣传、教育和培训等资料，包括以上管理的相关记录资料。

3、提供建筑消防设施维护保养合同，提供建筑设施年度检测报告和电气防火设施年度检测报告（人员密集场所）等资料；

4、提供专业消防工作岗位人员证件，及非消防工作岗位人员名单；

5、提供辖区消防队位置图；

6、配合乙方对相关人员进行安全素质测试，包含问卷、现场提问及操作测试；

7、负责解决评估所需的水源、电源和出入各相关房间的证件、手续等；联动试验时各有关系统、设备的维护管理等有关人员应积极到现场配合和提供工作方便。

8、对乙方评估完毕后所做的《原始记录》和提交的《现场评估交底意见》予以签字确认。