湖南化工职业技术学院

二食堂四楼餐厅改造工程采购项目

比选文件

2023年3月

湖南化工职业技术学院

二食堂四楼餐厅改造工程采购项目

招标比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对二食堂四楼餐厅改造工程采购项目进行招标比选，特向有意向且符合条件的潜在投标人发出投标邀请。现将该项目比选工作事宜公告如下：

1、项目名称：二食堂四楼餐厅改造工程采购项目

2、预算金额: 30.28万元

3、报名时间：2023年3月7日至2023年3月15日下午17:30止；

4、开标时间：2023年3月16日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼409会议室

6、联系方式：

（1）联系人：罗老师

（2）电话：0731-22537501 / 13975331483

（3）邮箱：zcglccg@126.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2023年3月7日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本比选书仅适用于本次招标比选。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按工程量清单报价，详见附件4），不接受二次报价。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务承诺书

（5）供应商资质证明材料

（6）施工组织设计

（7）工程质量保证措施

（8）噪音、污染控制和非施工区保洁方案

（9）改造后效果图

（10）供应商认为需提供的其它资料

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

- 投标

- 全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方在报名时间内将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）和资质信息发到指定邮箱（zcglccg@126.com）。未发报名信息视为无效报名。报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

1、招标将按《招标比选公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

2、评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等。

3、对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

4、合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

5、招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

若评标顺利，将在开标当天公布评标结果。若不能立即评出结果，将在24h内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《二食堂四楼餐厅改造工程采购项目施工合同》。

七、购置数量及其它要求

1、食堂改造工程项目内容及技术要求：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我校规定地点提交标书，交标书时，要求纸质稿五份密封（一正四副）。

附件1

湖南化工职业技术学院

二食堂四楼餐厅改造工程采购项目  投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标比选文件中的要求，我们对所投标的服务承诺如下：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、投标人须提供建筑工程施工总承包三级（及以上）（复印件须加盖企业公章）；

5、真实有效的《安全生产许可证》复印件（须加盖企业公章）；

上述1～5证件及复印件（加盖公章），单独密封用于开标会资质备查。

- 6、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 工程项目名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5

### 二食堂四楼餐厅改造工程采购项目内容和要求

一、项目的概况

二食堂为独立三层（四楼为夹层）钢筋框架结构，建筑总面积14683.72多平方米，其中四楼夹层建筑面积约1301平方米，以实际使用面积为准。

1、施工地点：湖南化工职业技术学院二食堂四楼餐厅

2、工程内容：详见工程量清单，请自行现场踏勘。

3、工期要求：30个日历天

4、工程投资预算：30.28万元

5、工程质量：按国家颁布的建筑、安装、装饰、环保工程的施工与质检验收规范进行验收。

二、对投标单位的要求

（一）资质要求

1、具有独立法人资格的企业；

2、本次招标要求投标人具备建筑工程施工总承包三级（及以上），具备真实有效的《安全生产许可证》，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书；

3、具有年检合格的营业执照，经营状况良好且有类似工程施工业绩；

4、没有处于投标资格被取消或财产被接管、冻结或破产状态，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供 2020-2022 年度经审计的财务报表；

5、未被列入“信用中国”失信被执行人/或重大税收违法案件当事人名单，在国家企业信用信息公示系统中未被列为严重违法失信企业名单（在线查询截图并加盖公章）；

6、投标人在最近 3 年内没有出现骗取中标及重大工程质量、安全等问题(在投标文件中出具承诺)。

7、本次招标不接受联合体投标。

（二）其他要求

1、本次招标采用公开招标比选方式，凡经资格预审不合格者均不予接受。

2、投标单位必须具有相应的施工能力，并具有一定经济实力。中标单位不得将工程转包，招标单位一旦发现中标单位有转包行为，有权中止合同，另选施工单位，由此而产生的一切经济损失，均由中标单位承担。

2、投标企业在与招标单位签定合同时，必须保证履行招标书中的各项条款和投标书中所承诺的内容，否则招标单位有权另选施工单位。

3、因该工程施工处于校园内，中标单位应充分考虑对噪音、污染的控制，制定书面方案保持非施工区的卫生，满足文明施工的各项要求；确保施工按现行法律法规的要求，进行安全施工。

三、工程量清单

报价说明：本工程项目采取报价经费包干，报价含人工费、材料费、机械费、设备费、综合管理费（拆除、制安、运输、安装、损耗等）、规费与税金等一切费用在内。

（一）安装工程部分

| E.14：单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  | 32.16 |  |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 4 | 利润 |  | 20 |  |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 |  | 32.16 |  |  |
| 1.3 | 利润 |  | 20 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 11.5 |  |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 10 |  |  |
| 三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  |  |
| 五 | 销项税额 | 四 | 9 |  |  |
| 单位工程建安造价 |  | 四+五 |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030701003001 | 空调器安装 | 1.安装挂机空调； 2.含安装人工及机械等相关内容。 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 1.1 | C7-23 | 分体式空调室外机 壁挂式 |  | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃塑料电线管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PC20 | m | 251.94 |  |  |  |
| 2.1 | C4-1349 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径（mm以内） 20 |  | 100m | 2.5194 |  |  |  |
| 3 | 030411002001 | 线管开槽 | 1.线管开槽； 2.开槽公称直径20mm。 | m | 30.00 |  |  |  |
| 3.1 | C4-1618 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20 |  | 10m | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 031001006001 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质:塑料排水管 3.介质:水 4.连接形式:胶粘连接 5.附配件:含管件安装 | m | 12.40 |  |  |  |
| 4.1 | C10-496 | 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75 |  | 10m | 1.24 |  |  |  |
| 5 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 3.材质:塑料 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 5.1 | C10-1527 | 塑料地漏安装 公称直径(mm) 100 |  | 10个 | 0.10 |  |  |  |
| 6 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内) 100; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 6.1 |  | 打孔 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1.铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2； | m | 755.81 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7.1 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5 |  | 100m单线 | 7.5581 |  |  |  |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关接线盒； 2.含安装等相关全部内容。 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 8.1 | C4-1636 | 接线盒安装 暗装 开关~(插座）盒 |  | 10个 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称: 五孔插座; 2.型号: 15A 五孔; 3.含安装等相关全部内容。 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 9.1 | C4-1928 | 单相明插座 15A 5孔 |  | 10套 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 030412001001 | 嵌入式筒灯 | 1.嵌入式筒灯； 2.含安装等相关全部内容。 | 套 | 16.00 |  |  |  |
| 10.1 | C4-1811 | 点光源艺术装饰灯具 嵌入式（灯具直径） Ф150 |  | 10套 | 1.60 |  |  |  |
| 11 | 030412001002 | 明装筒灯 | 1.明装筒灯； 2.含安装等相关全部内容。 | 套 | 42.00 |  |  |  |
| 11.1 | C4-1814 | 点光源艺术装饰灯具 射灯吸顶式 |  | 10套 | 4.20 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:株洲化工职业学院2#食堂改建--安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |

| E.40：人工、材料、机械汇总表（一） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页、共2页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 4985.298 |  |  |  |
| 2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.68 |  |  |  |
| 3 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 614.334 |  |  |  |
| 4 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 8.736 |  |  |  |
| 5 | 03010300025 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 个 | 52.404 |  |  |  |
| 6 | 03010500167 | 六角螺栓带帽带垫 M8×14-75 | 套 | 16.64 |  |  |  |
| 7 | 03010700015 | 膨胀螺栓 M8×75 | 套 | 16.64 |  |  |  |
| 8 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 10.30 |  |  |  |
| 9 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 0.258 |  |  |  |
| 10 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 4.812 |  |  |  |
| 11 | 03130600018 | 冲击钻头 Φ8 | 个 | 2.10 |  |  |  |
| 12 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 1.07 |  |  |  |
| 13 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 0.529 |  |  |  |
| 14 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 1.80 |  |  |  |
| 15 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 36.999 |  |  |  |
| 16 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.081 |  |  |  |
| 17 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 0.12 |  |  |  |
| 18 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 0.278 |  |  |  |
| 19 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 0.227 |  |  |  |
| 20 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 0.205 |  |  |  |
| 21 | 18030100002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 0.62 |  |  |  |
| 22 | 18250700006 | 塑料管卡 75 | 个 | 4.092 |  |  |  |
| 23 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 33.978 |  |  |  |
| 24 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 7.63 |  |  |  |
| 25 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 10.30 |  |  |  |
| 26 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 58.87 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.40：人工、材料、机械汇总表（二） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页、共2页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 27 | 29110500001 | 接线盒(钢制) 灯具配用 | 个 | 16.32 |  |  |  |
| 28 | 34110100002 | 水 | t | 0.067 |  |  |  |
| 29 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 17.56 |  |  |  |
| 30 | WJJ030719 | 地漏 | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 31 | WJJ172568~1 | 塑料排水管 75mm | m | 12.152 |  |  |  |
| 32 | WJJ180926 | 塑料排水管粘接管件 | 个 | 10.974 |  |  |  |
| 33 | WJJ252102~1 | 嵌入式筒灯 | 个 | 16.16 |  |  |  |
| 34 | WJJ252102~2 | 明装筒灯 | 个 | 42.42 |  |  |  |
| 35 | WJJ264103 | 五孔插座 | 套 | 10.20 |  |  |  |
| 36 | WJJ280304~2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 876.74 |  |  |  |
| 37 | WJJ290607 | 管码 | 个 | 264.537 |  |  |  |
| 38 | WJJ290615 | 刚性阻燃塑料电线管 | m | 277.134 |  |  |  |
| 39 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 10.20 |  |  |  |
| 40 | WJJ291706 | 接头 | 个 | 42.326 |  |  |  |
| 41 | ZC1932455 | 打孔 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 42 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 5.568 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 装饰工程部分

| E.14：单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  | 6.8 |  |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） | 2 |  |  |
| 4 | 利润 |  | 6 |  |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 |  | 6.8 |  |  |
| 1.3 | 利润 |  | 6 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 3.59 |  |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 3.29 |  |  |
| 三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  |  |
| 五 | 销项税额 | 四 | 9 |  |  |
| 单位工程建安造价 |  | 四+五 |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 主电梯厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚面层及龙骨； | m2 | 35.00 |  |  |  |
| 1.1 | N1-169 | 拆除天棚金属龙骨及面层 金属板 |  | 10m2 | 3.50 |  |  |  |
| 2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨； 2.双层石膏板面层； | m2 | 35.00 |  |  |  |
| 2.1 | A13-20 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 跌级 |  | 100㎡ | 0.35 |  |  |  |
| 2.2 | A13-83换 | 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 |  | 100㎡ | 0.35 |  |  |  |
| 3 | 011302001002 | 天棚侧面面层 | 1.跌级天棚侧面； 2.双层石膏板天棚； | m2 | 10.464 |  |  |  |
| 3.1 | A13-83换 | 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~跌级天棚面层的侧面面层 |  | 100㎡ | 0.10464 |  |  |  |
| 4 | 011302001003 | 原木色免漆板天棚面层 | 1.天棚面层； 2.材质：原木色免漆板； 3. | m2 | 6.52 |  |  |  |
| 4.1 | A13-71换 | 天棚面层 饰面胶合板~ 换:原木色免漆板 |  | 100㎡ | 0.0652 |  |  |  |
| 5 | 011301001001 | 天棚刷白 | 1.基层类型:石膏板; 2.刷乳胶漆2遍； | m2 | 35.00 |  |  |  |
| 5.1 | A15-58 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 |  | 100m2 | 0.35 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 6 | 011304001002 | 灯槽 | 1.灯槽型式、尺寸:悬挑式直形灯槽120×100 2.灯槽材料品种、规格:9厚石膏板 | m | 34.88 |  |  |  |
| 6.1 | A13-133换 | 天棚灯槽 悬挑式灯槽 直形 胶合板面~ 换:石膏板 |  | 100m | 0.3488 |  |  |  |
| 7 | 011304001001 | 灯槽造型 | 1.灯槽五造型抽10mm缝填黑。 | m2 | 0.3488 |  |  |  |
| 7.1 | A13-258 | 天棚面层开孔、嵌缝 嵌缝 |  | 100㎡ | 0.00349 |  |  |  |
| 8 | 011502001004 | 天棚不锈钢收边线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:香槟金不锈钢条收边15×2.5; 2.防护材料种类:符合设计要求; | m | 18.60 |  |  |  |
| 8.1 | A16-60换 | 金属装饰条 压条~天棚面安装直线装饰线条~ 换:香槟金不锈钢条收边 15×2.5 |  | 100m | 0.186 |  |  |  |
| 9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1立面块料拆除。 | m2 | 31.59 |  |  |  |
| 9.1 | N1-151 | 墙面清凿 各种块料面砖 |  | 10m2 | 3.159 |  |  |  |
| 10 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距：8km包干运距（含场外弃土费和城管卫生费）结算不予调整。 | m3 | 1.7545 |  |  |  |
| 10.1 | N1-177 | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 |  | 10m3 | 0.17545 |  |  |  |
| 10.2 | N1-178 + N1-179 *7换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):8000 |  | 10m3 | 0.17545 |  |  |  |
| 11 | 010807005001 | 定制原木色木栅栏板 | 1.定制原木色木栅栏板； 2.含安装费及运输费； | m2 | 0.85 |  |  |  |
| 11.1 |  | 定制原木色木栅栏板 |  | m2 | 0.85 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（三） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共10页 |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 011204003001 | 块料墙面仿大理石砖 1200*600 | 1.墙体类型:不分墙体材质 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:仿大理石砖1200*600 4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5.粘接砂浆：40厚1:3水泥砂浆. | m2 | 17.10 |  |  |  |
| 12.1 | A12-113换 | 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 3200~使用现拌砂浆~ 换:仿大理石砖 1200*600~ 换:水泥砂浆 1：3 |  | 100㎡ | 0.171 |  |  |  |
| 13 | 011105002001 | 瓷砖阳角拼角 | 1.瓷砖阳角45度拼角，海棠角； | m | 3.00 |  |  |  |
| 13.1 | A16-125 | 石材、瓷砖加工 石材现场磨边 45°斜边 |  | 100m | 0.03 |  |  |  |
| 14 | 011204003002 | 背景墙岩板 1200*2400 | 1.墙体类型:不分墙体材质 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:背景墙岩板 1200*2400 4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5.粘接砂浆：40厚1:3水泥砂浆 | m2 | 7.20 |  |  |  |
| 14.1 | A12-113换 | 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 3200~使用现拌砂浆~ 换:岩板 1200*2400~ 换:水泥砂浆 1：3 |  | 100㎡ | 0.072 |  |  |  |
| 15 | 011207001001 | 墙面原木色免漆板 | 1.墙面原木色免漆板； | m2 | 7.29 |  |  |  |
| 15.1 | A12-172换 | 面层 装饰胶合板面 墙面、墙裙~ 换:原木色免漆板 |  | 100㎡ | 0.0729 |  |  |  |
| 16 | 011502001001 | 不锈钢收边线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢角线20*20×1.5; | m | 3.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（四） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第4页 共10页 |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16.1 | A16-61换 | 金属装饰条 角线~ 换:黑色不锈钢角线20*20×1.5 | 2.防护材料种类:符合设计要求; | 100m | 0.03 |  |  |  |
| 17 | 010808004001 | 50黑色不锈钢门套 | 1.洞口尺寸:2100*1000 2.面层材料品种、规格:不锈钢窗套 | m2 | 1.30 |  |  |  |
| 17.1 | A14-44换 | 不锈钢窗套~ 换:50黑色不锈钢门套 1mm |  | 100㎡ | 0.013 |  |  |  |
|  |  | 过道及包厢 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.名称: 拆除原有木门; 2.门窗洞口尺寸: 详设计; | m2 | 41.28 |  |  |  |
| 18.1 | N1-121 | 木制门窗拆除 整樘木门 |  | 10m2 | 4.128 |  |  |  |
| 19 | 010808004002 | 香槟色不锈钢门套 | 1.洞口尺寸:详设计图 2.面层材料品种、规格:40香槟色不锈钢门套 1mm | m2 | 3.264 |  |  |  |
| 19.1 | A14-44换 | 不锈钢窗套~ 换:40香槟色不锈钢门套 1mm |  | 100㎡ | 0.03264 |  |  |  |
| 20 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距：8km包干运距（含场外弃土费和城管卫生费）结算不予调整。 | m3 | 19.74 |  |  |  |
| 20.1 | N1-177 | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 |  | 10m3 | 1.974 |  |  |  |
| 20.2 | N1-178 + N1-179 *7换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):8000 |  | 10m3 | 1.974 |  |  |  |
| 21 | 010805005001 | 80香槟金边框钢化玻璃地弹簧门 | 1.门框、扇材质:80香槟金边框钢化玻璃地弹簧门 | m2 | 9.60 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（五） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第5页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21.1 | A14-39换 | 无框全玻门~ 换:80香槟金边框10mm厚钢化玻璃 | 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 4.其他:含制作、安装、上下帮、地弹簧、拉手、五金等全部工作内容 | 100㎡ | 0.096 |  |  |  |
| 22 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型: 立面块料拆除; | m2 | 317.38 |  |  |  |
| 22.1 | N1-151 | 墙面清凿 各种块料面砖 |  | 10m2 | 31.738 |  |  |  |
| 23 | 011204003003 | 块料墙面仿大理石砖 1200*600 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:仿大理石砖1200*600 3.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 4.粘接砂浆：40厚1:3水泥砂浆. | m2 | 298.74 |  |  |  |
| 23.1 | A12-113换 | 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 3200~使用现拌砂浆~ 换:仿大理石砖 1200*600~ 换:水泥砂浆 1：3 |  | 100㎡ | 2.9874 |  |  |  |
| 24 | 011502001002 | 香槟金不锈钢收边线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:香槟金不锈钢角线20*20×1.5; 2.防护材料种类:符合设计要求; | m | 30.00 |  |  |  |
| 24.1 | A16-61换 | 金属装饰条 角线~ 换:香槟金不锈钢角线20*20×1.5 |  | 100m | 0.30 |  |  |  |
| 25 | 010801001001 | 实木门 1.2*2.4M | 1.成品实木门； 2.其他:含制作、安装、五金等全部工作内容 | m2 | 14.40 |  |  |  |
| 25.1 | A14-1 | 木门 成品木门扇安装 |  | 100㎡ | 0.144 |  |  |  |
| 26 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.定制40香槟金边框钢化玻璃隔断 2.含边框制作、运输、安装等全部相关内容。 | m2 | 17.28 |  |  |  |
| 26.1 |  | 定制40香槟金边框钢化玻璃隔断 |  | m2 | 17.28 |  |  |  |
| 27 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:整砖墙; | m3 | 21.28 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（六） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第6页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27.1 | N1-55 | 砌体拆除 人机配合拆除 多孔砖墙 | 2.砌体材质:整砖; 3.拆除高度:综合考虑; 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑; 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑; | 10m3 | 2.128 |  |  |  |
| 28 | 010401004001 | 砖砌矮墙 | 1.砖砌矮墙； 2.含砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、砖压顶砌筑、材料运输等全部相关工作内容。 | m3 | 0.34 |  |  |  |
| 28.1 | A4-22换 | 页岩多孔砖 厚90mm~使用现拌砂浆~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M10 |  | 10m3 | 0.034 |  |  |  |
| 29 | 011204003004 | 块料墙面仿大理石砖 400*800 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:仿大理石砖1200*600 3.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 4.粘接砂浆：40厚1:3水泥砂浆. | m2 | 18.64 |  |  |  |
| 29.1 | A12-112换 | 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2400~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1：3 |  | 100㎡ | 0.1864 |  |  |  |
| 30 | 010809004001 | 大理石窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色: 40mm大理石窗台板; 2.部位: 餐台台面、粉面台面; | m2 | 19.41 |  |  |  |
| 30.1 | A14-50换 | 窗台板(厚25mm) 大理石~ 换:大理石板（弧形） δ40mm 成品 |  | 100㎡ | 0.1941 |  |  |  |
| 31 | 011501011001 | 矮柜 | 1.台柜规格:长×宽 1200*4000 2.材料种类、规格:原木免漆板 3.其他:成品矮柜 | m2 | 9.60 |  |  |  |
| 31.1 | A16-113换 | 柜类制作安装 附墙矮柜~ 换:原木免漆板 |  | 100㎡ | 0.096 |  |  |  |
| 32 | 011207001002 | 墙面原木色免漆板 | 1.材料种类、规格:原木免漆板 | m2 | 3.44 |  |  |  |
| 32.1 | A12-172换 | 面层 装饰胶合板面 墙面、墙裙~ 换:原木色免漆板 |  | 100㎡ | 0.0344 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（七） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第7页 共10页 |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 33 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.柱类型: C型; 2.钢材品种、规格: 180槽钢; 3.单根柱质量: ≤4t; 4.含各种连接螺栓（化学螺栓、穿墙螺栓除外）; | t | 2.22 |  |  |  |
| 33.1 | A6-13换 | 钢柱制作 轻钢结构件 钢管柱 159mm以外~ 换:180槽钢 |  | t | 2.22 |  |  |  |
| 33.2 | A6-150 | 钢柱安装 单体(t以内) 4 |  | t | 2.22 |  |  |  |
| 33.3 | A6-140 | 钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内 |  | 10t | 0.222 |  |  |  |
| 34 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.喷砂除锈，除锈等级达到国标GB8923中的Sa2.5级 2.油漆:铁红防锈漆一遍。 | m2 | 128.76 |  |  |  |
| 34.1 | A6-112 | 除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂 |  | t | 1.35 |  |  |  |
| 34.2 | A6-114 | 除锈防腐 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um |  | 100㎡ | 1.2876 |  |  |  |
| 35 | 011208001001 | 大芯板包管 | 1.包管； 2.材质：大芯板； | m2 | 32.64 |  |  |  |
| 35.1 | A12-172换 | 面层 装饰胶合板面 墙面、墙裙~ 换:大芯板 |  | 100㎡ | 0.3264 |  |  |  |
| 36 | 010808007003 | 成品原木色门套 | 1.洞口尺寸:详设计图 2.面层材料品种、规格:成品原木色门套 | m | 101.40 |  |  |  |
| 36.1 | A14-45换 | 成品原木色门套~ 换:成品原木色门套 |  | 100m | 1.014 |  |  |  |
|  |  | 休息厅 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除的基层类型: 立面块料拆除; | m2 | 67.14 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（八） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第8页 共10页 |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37.1 | N1-151 | 墙面清凿 各种块料面砖 |  | 10m2 | 6.714 |  |  |  |
| 38 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除的基层类型: 立面抹灰层拆除; | m2 | 252.33 |  |  |  |
| 38.1 | N1-170 | 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面 |  | 10m2 | 25.233 |  |  |  |
| 39 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚面层及龙骨； | m2 | 349.49 |  |  |  |
| 39.1 | N1-169 | 拆除天棚金属龙骨及面层 金属板 |  | 10m2 | 34.949 |  |  |  |
| 40 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨； 2.双层石膏板面层； | m2 | 144.54 |  |  |  |
| 40.1 | A13-20 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 跌级 |  | 100㎡ | 1.4454 |  |  |  |
| 40.2 | A13-83换 | 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 |  | 100㎡ | 1.4454 |  |  |  |
| 41 | 011302001005 | 天棚侧面面层 | 1.跌级天棚侧面； 2.双层石膏板天棚； | m2 | 20.31 |  |  |  |
| 41.1 | A13-83换 | 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~跌级天棚面层的侧面面层 |  | 100㎡ | 0.2031 |  |  |  |
| 42 | 011407002001 | 原顶天棚喷漆 | 1.基层类型:石膏板; 2.刷乳胶漆2遍； | m2 | 349.49 |  |  |  |
| 42.1 | A15-58 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 |  | 100m2 | 3.4949 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（九） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第9页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 43 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.面层材料品种、规格: 原木色铝方通120×80×4.5; | m2 | 204.95 |  |  |  |
| 43.1 | A13-208换 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格 125×125×4.5mm~ 换:原木色铝方通120×80×4.5 |  | 100㎡ | 2.0495 |  |  |  |
| 44 | 010103002003 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾; 2.运距：8km包干运距（含场外弃土费和城管卫生费）结算不予调整。 | m3 | 12.68 |  |  |  |
| 44.1 | N1-177 | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 |  | 10m3 | 1.268 |  |  |  |
| 44.2 | N1-178 + N1-179 *7换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):8000 |  | 10m3 | 1.268 |  |  |  |
| 45 | 011204003005 | 块料墙面仿大理石砖 400*800 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:仿大理石砖1200*600 3.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 4.粘接砂浆：40厚1:3水泥砂浆. | m2 | 67.14 |  |  |  |
| 45.1 | A12-112换 | 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2400~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1：3 |  | 100㎡ | 0.6714 |  |  |  |
| 46 | 011406001001 | 墙面刷艺术涂料 | 1.墙面刷艺术涂料。 | m2 | 262.4232 |  |  |  |
| 46.1 |  | 艺术涂料 |  | m2 | 262.4232 |  |  |  |
| 47 | 011406003001 | 满刮腻子2遍 | 1.刮腻子遍数: 2遍; | m2 | 262.4232 |  |  |  |
| 47.1 | A15-116 | 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙 |  | 100m2 | 2.62423 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（十） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第10页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 48 | 011502001003 | 不锈钢收边线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:20香槟色不锈钢收边条20*2.5; 2.防护材料种类:符合设计要求; | m | 55.95 |  |  |  |
| 48.1 | A16-60换 | 金属装饰条 压条~ 换:20香槟色不锈钢收边条20*2.5 |  | 100m | 0.5595 |  |  |  |
|  |  | 观光电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011615001001 | 外墙开门洞 | 1.部位:240mm以内墙体 2.打洞部位材质:砖砌体 3.洞尺寸:详设计图 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 49.1 | N1-64 | 砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度≤1.2m |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 50 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.已完成工程及设备保护（楼地面）； | m2 | 713.85 |  |  |  |
| 50.1 | A17-1 | 项目成品保护 保护工程部位 楼地面 |  | 100㎡ | 7.1385 |  |  |  |
| 51 | 011701003001 | 装饰手架 | 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:钢管架 | m2 | 675.23 |  |  |  |
| 51.1 | A18-31 | 里脚手架 钢管架(m以内) 3.6 |  | 100㎡ | 6.7523 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |

| E.40：人工、材料、机械汇总表（一） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页、共5页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 84143.252 |  |  |  |
| 2 | 01050100005 | 钢丝绳 Φ12 | kg | 7.282 |  |  |  |
| 3 | 01130100001 | 热轧扁钢 综合 | kg | 2.765 |  |  |  |
| 4 | 01150300001 | 六角空心钢 | kg | 4.277 |  |  |  |
| 5 | 01290100003 | 热轧钢板 综合 | kg | 178.444 |  |  |  |
| 6 | 01291100010~2 | 50黑色不锈钢门套 1mm | m2 | 1.43 |  |  |  |
| 7 | 01291100010~3 | 40香槟色不锈钢门套 1mm | m2 | 3.59 |  |  |  |
| 8 | 03010300013 | 沉头木螺钉 L32 | 个 | 104.392 |  |  |  |
| 9 | 03010300030 | 自攻螺钉 | 个 | 7698.003 |  |  |  |
| 10 | 03010500229 | 螺栓 综合 | 套 | 1.643 |  |  |  |
| 11 | 03010500230 | 螺栓带帽带垫 综合 | 套 | 35.908 |  |  |  |
| 12 | 03010700012 | 膨胀螺栓 M8×55 | 套 | 655.84 |  |  |  |
| 13 | 03030500002 | 木拉手 | 个 | 27.844 |  |  |  |
| 14 | 03030500004 | 高档门不锈钢拉手 Φ50×25 | 个 | 6.048 |  |  |  |
| 15 | 03030900001 | 折页 40mm | 块 | 55.689 |  |  |  |
| 16 | 03030900004 | 不锈钢合页 | 个 | 16.57 |  |  |  |
| 17 | 03031100001 | 地弹簧 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 03032500005 | 不锈钢上下帮 | m | 6.048 |  |  |  |
| 19 | 03110100001 | 尼龙砂轮片 综合 | 片 | 0.097 |  |  |  |
| 20 | 03110700003 | 水砂纸 | 张 | 3.529 |  |  |  |
| 21 | 03130100006 | 低合金钢焊条 E43 系列 | kg | 4.802 |  |  |  |
| 22 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 78.718 |  |  |  |
| 23 | 03130200008 | 焊丝 Φ3.2 | kg | 4.116 |  |  |  |
| 24 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个 | 3.279 |  |  |  |
| 25 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形 | 个 | 0.213 |  |  |  |
| 26 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 4.155 |  |  |  |
| 27 | 03210100026 | 射钉 | 个 | 278.287 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.40：人工、材料、机械汇总表（二） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页、共5页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 28 | 03210100027 | 射钉 (枪钉) | 盒 | 7.452 |  |  |  |
| 29 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 4.015 |  |  |  |
| 30 | 03210900002 | 垫铁 综合 | kg | 60.184 |  |  |  |
| 31 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 114.063 |  |  |  |
| 32 | 03211300003 | 吊装夹具 | 套 | 0.044 |  |  |  |
| 33 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 6944.806 |  |  |  |
| 34 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 42.108 |  |  |  |
| 35 | 04030300001 | 天然细砂 | m3 | 0.18 |  |  |  |
| 36 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 20.621 |  |  |  |
| 37 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 0.057 |  |  |  |
| 38 | 04032300002 | 钢砂 | kg | 22.68 |  |  |  |
| 39 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.04 |  |  |  |
| 40 | 04130400002 | 页岩烧结多孔砖 240×190×90 | m3 | 0.306 |  |  |  |
| 41 | 05010100001 | 杉原木 | m3 | 0.011 |  |  |  |
| 42 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.221 |  |  |  |
| 43 | 05050100001 | 普通胶合板 3mm | m2 | 196.309 |  |  |  |
| 44 | 05050100001~1 | 原木色免漆板 | m2 | 11.803 |  |  |  |
| 45 | 05050100001~2 | 大芯板 | m2 | 35.904 |  |  |  |
| 46 | 05050100003~1 | 石膏板 | m2 | 27.834 |  |  |  |
| 47 | 05050100005~1 | 原木色免漆板 | m2 | 6.846 |  |  |  |
| 48 | 05050100005~2 | 原木免漆板 | m2 | 50.554 |  |  |  |
| 49 | 05090100001 | 细木工板 | m2 | 4.792 |  |  |  |
| 50 | 06050100003~3 | 80香槟金边框10mm厚钢化玻璃 | m2 | 9.888 |  |  |  |
| 51 | 07010100012 | 全瓷墙面砖 600×600 | m2 | 89.212 |  |  |  |
| 52 | 07010100013~1 | 仿大理石砖 1200*600 | m2 | 328.474 |  |  |  |
| 53 | 07010100013~2 | 岩板 1200*2400 | m2 | 7.488 |  |  |  |
| 54 | 08010000007~1 | 大理石板（弧形） δ40mm 成品 | m2 | 19.798 |  |  |  |
| 55 | 09010100001 | 石膏板 | m2 | 420.334 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.40：人工、材料、机械汇总表（三） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  | 第3页、共5页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 56 | 09030100003 | 榉木皮 | m2 | 9.318 |  |  |  |
| 57 | 09370100002~3 | 原木色铝方通120×80×4.5 | m2 | 209.049 |  |  |  |
| 58 | 10011300008 | 轻钢龙骨不上人型（跌级） 600×600以上 | m2 | 182.233 |  |  |  |
| 59 | 10170100004 | 吊筋 | kg | 60.864 |  |  |  |
| 60 | 11010200001 | 成品装饰门扇 | m2 | 14.40 |  |  |  |
| 61 | 11410100001~2 | 成品原木色门套 | m | 103.428 |  |  |  |
| 62 | 12010100015 | 榉木内角线 10×10 | m | 47.167 |  |  |  |
| 63 | 12010500001 | 榉木封边/直板/倒圆线 25×5 | m | 119.146 |  |  |  |
| 64 | 12030100001~1 | 黑色不锈钢角线20*20×1.5 | m | 3.09 |  |  |  |
| 65 | 12030100001~2 | 香槟金不锈钢角线20*20×1.5 | m | 30.90 |  |  |  |
| 66 | 12030300004~5 | 香槟金不锈钢条收边 15×2.5 | m | 19.158 |  |  |  |
| 67 | 12030300004~6 | 20香槟色不锈钢收边条20*2.5 | m | 57.629 |  |  |  |
| 68 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 535.343 |  |  |  |
| 69 | 13010900010 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.353 |  |  |  |
| 70 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 90.817 |  |  |  |
| 71 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 39.303 |  |  |  |
| 72 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 0.126 |  |  |  |
| 73 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 12.30 |  |  |  |
| 74 | 14352300008 | 稀释剂 | kg | 0.189 |  |  |  |
| 75 | 14391900005 | 二氧化碳气体 | m3 | 4.444 |  |  |  |
| 76 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 6.676 |  |  |  |
| 77 | 14410000011 | 建筑胶 | kg | 125.099 |  |  |  |
| 78 | 17010500001~2 | 180槽钢 | kg | 2175.60 |  |  |  |
| 79 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 8.035 |  |  |  |
| 80 | 17090100004 | 无缝方钢管 25×25×2.5 | m | 10.988 |  |  |  |
| 81 | 17270300003 | 高压橡胶管 D25 | m | 0.638 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.40：人工、材料、机械汇总表（四） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  | 第4页、共5页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 82 | 34020900001 | 绷带 | m | 0.524 |  |  |  |
| 83 | 34110100002 | 水 | t | 9.186 |  |  |  |
| 84 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 5.604 |  |  |  |
| 85 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 1.621 |  |  |  |
| 86 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 0.068 |  |  |  |
| 87 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 0.203 |  |  |  |
| 88 | 35130300001 | 千斤顶 | 台 | 0.044 |  |  |  |
| 89 | 88010300002 | 钢支架摊销 | kg | 0.351 |  |  |  |
| 90 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 3407.151 |  |  |  |
| 91 | ZC1650412 | 定制40香槟金边框钢化玻璃隔断 | m2 | 17.28 |  |  |  |
| 92 | ZC8163756~3 | 定制原木色木栅栏板 | m2 | 0.85 |  |  |  |
| 93 | ZC9954026 | 艺术涂料 | m2 | 262.423 |  |  |  |
| 94 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 31.08 |  |  |  |
| 95 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小型 | 台班 | 4.49 |  |  |  |
| 96 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型 | 台班 | 0.069 |  |  |  |
| 97 | J3-23 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型 | 台班 | 0.12 |  |  |  |
| 98 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大型 | 台班 | 0.777 |  |  |  |
| 99 | J3-55 | 门式起重机 提升质量(t) 20 大型 | 台班 | 0.289 |  |  |  |
| 100 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 0.135 |  |  |  |
| 101 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 3.123 |  |  |  |
| 102 | J4-17 | 平板拖车组 装载质量(t) 20 大型 | 台班 | 0.102 |  |  |  |
| 103 | J4-32 | 轨道平车 装载质量(t) 10 中型 | 台班 | 0.533 |  |  |  |
| 104 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型 | 台班 | 2.733 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.40：人工、材料、机械汇总表（五） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：株洲化工职业学院2#食堂改建--装饰工程 标段： |  |  |  |  |  | 第5页、共5页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 105 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 1.393 |  |  |  |
| 106 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型 | 台班 | 2.205 |  |  |  |
| 107 | J7-36 | 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型 | 台班 | 0.20 |  |  |  |
| 108 | J7-73 | 管子切断机 管径(mm) 250 小型 | 台班 | 0.333 |  |  |  |
| 109 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 6.459 |  |  |  |
| 110 | J7-105 | 喷砂除锈机 能力(m3/min) 3 小型 | 台班 | 0.405 |  |  |  |
| 111 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 8.772 |  |  |  |
| 112 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 1.332 |  |  |  |
| 113 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型 | 台班 | 6.882 |  |  |  |
| 114 | J9-35 | 二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型 | 台班 | 0.44 |  |  |  |
| 115 | J10-4 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型 | 台班 | 3.993 |  |  |  |
| 116 | J10-7 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中型 | 台班 | 0.495 |  |  |  |
| 117 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型 | 台班 | 2.532 |  |  |  |
| 118 | J12-9 | 组合烘箱 小型 | 台班 | 1.576 |  |  |  |
| 119 | J12-40 | 电动打磨机 小型 | 台班 | 0.165 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

以上需求未尽事宜以双方最终签订的合同为准。

附件6

- 项目施工合同协议书

采购合同编号：

采购人（发包人）：                         （甲方）

供应商（承包人）：                         （乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

1、项目信息

采购项目名称：

采购编号：

2、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

- 工程承包范围：

4、合同工期

开工日期：     年    月    日

竣工日期：     年    月    日

合同工期总日历天数       天。

5、质量标准

工程质量标准：符合相关验收规范和本工程设计标准与要求的要求，验收合格。

6、合同价款

合同总价为中标价。人民币                            元（￥：         元）。

7、付款人及付款方式：

付款人：

付款方式：

8、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       R 向人民法院提起诉讼

9、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)成交通知书

(3)磋商响应文件及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程报价单。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

10、甲乙双方一般责任

10.1、甲方责任：

（1）保障施工期间所需水、电的正常供应。

（2）双方约定的由甲方应做的其它工作。

10.2乙方责任：

（1）提出用水、用电申请，经批准后在甲方提供的水、电设置点装表计量交费，完成由设置点起至施工区域内的水、电线路的设置与施工区域内的施工便道开通，费用乙方自负。

（2）负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任。

（3）已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责成品保护工作，发生损坏，乙方自费负责修理。

（4）文明施工、保证施工现场清洁整齐。开工前清运甲方现场遗留垃圾，交工之前清运完与现场无关的任何多余物品与其他垃圾等并进行保洁，费用乙方自理，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

（5）全体施工人员必须严格遵守施工所在地与学校的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

（6）双方约定的由乙方应做的其它工作。

11.施工准备和施工管理

（1）乙方在施工任务交底后天内编制并向甲方提交详细的施工组织设计、施工方案、进度计划和噪音、污染控制与日常保洁方案，甲方在天内予以审定或提出修改意见并批准开工。

（2）乙方提出生产、生活临时设施使用计划，按双方协商确定的地点、面积使用，费用由乙方自负。

（3）乙方设置的临时设施在竣工交付甲方使用前务必拆除完毕，否则甲方强行拆除，费用从工程款中扣除。

（4）乙方须做好施工现场总承包的管理协调工作。

（5）甲方提供的各种技术资料、平面图和提出的规范、标准等均为施工有效文件，乙方不得擅自修改，如有修改意见，需提前向甲方提出，由甲方会同设计部门出具变更或修改手续后，方可施工。

（6）乙方应制订施工安全文明措施，列入施工组织设计。

（7）合同执行期间，双方的联系以书面通知为主要方式。下列文件视为合同的补充文件：修改设计通知、甲方工地代表签署的验工报告、工程质量通知书、工程验收证明等。

（8）乙方向该工程派驻的项目经理为         同志，工作采取签到制，如有事外出需向甲方请假。甲方采取不定期检查，如发现项目经理无故不在施工现场，每次从工程款中直接扣除人民币贰仟圆。

12.工程质量管理与交工验收

（1）乙方必须严格按照维修改造任务书和国家现行施工、验收规范和工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。

（2）施工质量达不到规范、设计要求与本合同约定的质量标准时，乙方必须返工，并承担由此发生的费用与延误工期责任。

（3）隐蔽工程隐蔽前乙方需进行自检，自检合格后书面通知甲方确认合格并办理签证后方可隐蔽，验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

（4）凡在与已交工工程有关联的部位施工时、必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。

（5）乙方负责工程的成品保护，认真做好记录，在办理工程中间交接的同时，向甲方提供交接清单。

13.工程保修与质量安全保证

本工程按国家有关规定实行保修，保修期限按照国家有关规定执行。在保修期间因施工质量问题而发生的费用由乙方负担。保修期从工程验收或全部工程签字移交之日算起。乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同的附件。本着“安全第一”的原则，工程交付使用后，因工程质量的原因所造成的一切人身伤亡等事故，仍由乙方负责。

14.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ☑ 向人民法院提起诉讼

15.合同生效

（1）本合同未尽事宜，可由双方协商达成一致意见后，另签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。

（2）本合同正本一式陆份，甲方伍份、乙方壹份，具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。

合同订立时间：       年       月       日

合同订立地点： 湖南株洲

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电      话：                              电      话：

传      真：                              传      真：

开 户 银 行：

帐       号：