湖南化工职业技术学院

空压机房通风排烟采购项目

比选文件

2023年7月

湖南化工职业技术学院

空压机房通风排烟采购

比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对空压机房通风排烟采购比选项目进行招标比选，现将该项目比选工作事宜公告如下：

1、项目名称：空压机房通风排烟采购比选项目

2、预算金额:4.2万元

3、报名时间：2023年7月13日至2023年7月20下午17:30；

4、开标时间：2023年7月21日上午9：00

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼409会议室

6、联系方式：

（1）联系人： 张老师

（2）电话：0731-22537501

（3）邮箱：zcglccg@126.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年7月12日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本比选书仅适用于本次招标比选。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应已包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务承诺书

（5）供应商资质证明材料

（6）技术参数响应及实施方案

（7）类似业绩

（8）供应商认为需提供的其它资料

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方提前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com），报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

招标将按《招标比选公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《空压机房通风排烟采购比选项目合同书》。

七、购置数量及其它要求

1、空压机房通风排烟采购比选项目技术参数及要求：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿四份密封（一正三副）。

附件1

湖南化工职业技术学院

空压机房通风排烟采购比选项目  投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标比选文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

5、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5

空压机房通风排烟采购项目比选技术方案

- 项目概况

1、项目名称：空压机房通风排烟采购项目比选单位招标

2、采购方式：单价比选

3、采购预算：4.2万元/ 年

二、项目报价：按型号规格优惠后进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢方管 | 800*500 | 平方 | 16.7 | 材质1.0厚度，5节管子 |  |
| 2 | 不锈钢方管 | 500*500 | 平方 | 15.6 | 材质1.0厚度，6节管子 |  |
| 3 | 不锈钢90°弯头 | 800*500 | 平方 | 20 | 材质1.0厚度，4个 |  |
| 4 | 不锈钢90°弯头 | 500*500 | 平方 | 16 | 材质1.0厚度，4个 |  |
| 5 | 不锈钢集气罩 | 2500*1670 | 米 | 2.5 | 材质1.2厚度 |  |
| 6 | 不锈钢集气罩 | 1500*1000 | 米 | 1.5 | 材质1.2厚度 |  |
| 7 | 不锈钢出风口罩 | 1000*700 | 个 | 1 | 材质1.0厚度 |  |
| 8 | 不锈钢出风口罩 | 700*700 | 个 | 1 | 材质1.0厚度 |  |
| 9 | 风机支架U型槽钢 | 100*50*5 | 米 | 12 |  |  |
| 10 | 吊杆 | 1000*10 | 根 | 16 |  |  |
| 11 | 柜式消音风机 | 3KW | 台 | 1 | 品牌晟浩通 |  |
| 12 | 柜式消音风机 | 2KW | 台 | 1 | 品牌晟浩通 |  |
| 13 | 不锈钢拉闸门 | 2600*2200 | 平方 | 5.72 |  |  |
| 14 | 报价合计 |  |  |  |  |  |
| 以上报价含材料费，安装费，运费，含普票， |  |  |  |  |  |  |

三、项目要求

（一）空压机房通风排烟产品的供货价格确定原则

甲、乙双方约定：乙方向甲方提供的空压机房通风排烟产品依下述原则来确定产品的价格并结算货物价款：

1、乙方承诺：向甲方供应的产品价格不得高于招标比选价格与供货同期的株洲市之最低市场价。

2、乙方承诺：若其所提供任一产品之价格与前述第1款约定不符的，则应以该产品所报价格的双倍为标准，向甲方支付违约金。

为此，乙方并承诺：前述产品价格的确定，由甲方通过审计或市场调查（询价）的方式来确定，甲方所得出的产品价格具有终局性，乙方对此不持任何异议。

3、前述产品的价格为到岸价、含税价，即乙方所供产品的价格中已包含货款、运输装卸费、税费、保管费、保险费、保管费等，甲方不另支付其他任何费用。

（二）货物采购要求

1、所供产品是全新的一线优质的环保品牌，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的正品。

2、供应的产品价格不得高于供货同期的株洲市之最低市场价，严格按照投标时投标价和优惠率结算货款。若所报价格高于市场价，愿承担该宗货物一倍及以上的惩罚性补偿。

3、产品的价格为到岸价、含税价，即乙方所供产品的价格中已包含货款、运输装卸费、税费、保管费、保险费、保管费等，甲方不另支付其他任何费用。

4、开标时需提供全套样品或图片，并提供生产许可证、技术性能标准、产品合格证、生产批件及检测报告等相关资料复印件。

5、所供货物的产地、规格型号、花色、品种与所提供的样品图片相符。

6、供货地点时间：按采购要求及时送达学校机电工程学院。

（三）产品缺陷及产品缺陷的处理方式

1、乙方应确保其提供的所有产品品质及质量均符合国家强制性执行标准、国家标准或行业标准，

鉴于前述，乙方承诺：其向甲方提供之所有产品，其质量保证期均不得低于12个月（自该产品经甲方验收合格并交付使用之日起算），如国家、行业对该产品规定的质量保证期高于12个月的，则以国家、行业对该产品规定的质量保证期限为准；如该产品在质量保证期内发生质量或故障缺陷，则乙方应负责对该产品的质量或故障缺陷予以修复，因此产生的费用由乙方承担，且该产品的质量保证期限自该质量或故障消除后的次日重新开始计算；如该产品在质量保证期内连续或累计出现同一质量或故障缺陷的，则乙方应负责对该产品予以更换，因此产生的费用由乙方承担，且该更换产品的质量保证期限自该产品经甲方验收合格并交付使用后的次日重新开始计算。

2、乙方应确保其所供产品是全新的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的正品，并完全符合认购时约定的质量、规格和性能的要求。乙方应确保其所供产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应符合工艺、性能、使用的标准及要求。

3、甲、乙双方约定：乙方所供任一产品经验收合格并交付使用后在前述第1款所约定的质量保证期内，若该产品因设计、工艺或材料方面的缺陷出现无法正常使用、运行故障、不能满足设计或工艺要求、不能达到该产品使用性能等情形的，则由甲方负责修缮或采取其他补救措施，但因此产生的费用由乙方承担。

4、乙方所供产品之数量、产地、规格型号、花色、品种与约定不符或缺少产品合格证、检验证书、出厂证、使用说明书、技术及性能标准等文件资料（含文件不齐备的情形）的，甲方有权拒收该产品，乙方应采取更换、弥补、补充等补救措施，因此所产生的费用由乙方承担，并不得因此免除乙方逾期交货的责任。

5、乙方所供产品经安装验收后或在质量保证期内，如出现下列产品缺陷情形之一的，乙方应负责采取维修、更换、弥补措施，并承担因此所发生的费用：

（1）产品选用材料与约定或设计、工艺要求不符的；

（2）产品不能正常使用或运行的；

（3）产品实际运行状况或性能与双方约定或该产品设计、标注的使用性能、标准不符的；

（4）产品不能满足工艺、设计、约定的功能或要求的；

（5）产品故障率高，月运行率或完好率低于80%的；

（6）产品具有不利于人身安全或财产安全之使用、安全缺陷或隐患的；

（7）产品系国家、行业规定的淘汰或限制使用产品的；

（8）产品运行或使用的能耗标准明显高于其他同类产品的；

（9）其他甲方确认的产品质量、使用、安全、功能缺陷等（以下简称产品缺陷）情形。

鉴于前述，甲、乙双方约定：前述（1）至（9）项产品缺陷，甲方有权自行确认或甲方有权委托第三方（中介机构或质量技术、安全监督部门）通过鉴定程序予以确认，乙方对该产品缺陷之确认或鉴定程序及确认或鉴定结论均不持异议；如产品缺陷需通过第三方鉴定确定的，因此所发生的送检样品及检验费用，均由乙方承担。

6、乙方承诺：因履行所供产品缺陷之品质保证义务（包括并不限于本条前述第1至5款条款所列全部义务），乙方应自收到甲方产品缺陷通知（通知形式包括并不限于书面、电话、电子邮件、传真等）之日起3天内，采取维修、更换、弥补等补救措施来消除产品缺陷，并承担因此所产生的费用；逾期未采取维修、更换、弥补等补救措施或虽采取了维修、更换、弥补等补救措施但仍未能消除产品缺陷的，甲方有权自行采取其他方式予以补救或救济，因此产生的风险、责任及费用均由乙方自行承担。

（四） 产品缺陷的索赔

1、鉴于乙方为甲方所需产品之供货商，甲、乙双方约定：凡因本产品缺陷（包括并不限于产品品质、质量、使用、功能、安全、技术、设计、材质等缺陷，下同）所致之损失（包括直接或间接损失、人身或财产损失，下同），甲方向乙方出具产品缺陷依据（产品缺陷依据甲方有权委托第三方通过鉴定程序来确认，乙方对该产品缺陷鉴定程序及鉴定结论自愿放弃抗辩权）及损失依据，乙方即应向甲方承担先行赔付的责任，乙方向甲方承担赔偿责任后，有权向其他责任方追偿。

2、乙方所供产品在检验、验收期内或质保期内，经甲方检验或甲方委托的第三人鉴定后，确认该产品与双方约定的产品品质不符或存在品质缺陷的，甲方有权选择下列途径、方式之一或综合二种以上的途径、方式向乙方索赔，乙方则对甲方索赔的方式自愿放弃抗辩权：

（1）乙方无条件退货，将该产品的货款返还甲方，乙方并应承担由此发生的一切损失和费用，该损失和费用包括并不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、直接损失和间接损失、人身损失和财产损失、保管费及甲方因实现本权利所发生的其它合理费用；

（3）如该产品部分缺陷可用新零件、部件或设备来更换缺陷部分，使之达到或具备正常的使用功能，则甲方可允许乙方对该产品的缺陷予以修复，但因此所产生的费用、风险及责任均由乙方自行承担，并该产品缺陷的质量保证期自该产品缺陷消除之日起重新计算。

3、自甲方向乙方发出索赔通知之日起7天内，乙方未作答复的，即视为乙方接受甲方提出的索赔条件，甲方有权以乙方的货款直接充抵该产品缺陷之索赔款。

（五）售后服务要求

1、所有货物保修期按国家相关规定，如有特殊情况请于标书中注明。保修

期起始日期按验收合格日期计算，保修期内应免费上门维修。

2、供货商应提供维修电话及联系人，用户报修后，须在下一工作日内派员

上门现场维护，并在48小时内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供相同档次的设备给用户代用。

（六）违约责任

1、乙方违反本合同送货单所载明的交货期限之约定，逾期交付货物的，则应以该批货物总价款的5%/天为标准，向甲方支付逾期交货违约金。

2、乙方违反本合同所载明的产品品种、花色、规则型号、品质之约定，所交产品不符的，甲方有权拒收该批产品，乙方除应承担更换及因此产生的损失和费用的责任外，如因此导致逾期交货的，同样应以该批货物总价款的5%/天为标准，向甲方支付逾期交货违约金。

3、乙方违反本合同第三条2款之约定，随机附带的产品文件资料及配品、随机工具不齐的，乙方除应承担补足、补齐的责任外，因此导致逾期交货的，应以该批货物总价款的5%/天为标准，向甲方支付逾期交货违约金。

（七）其他特别约定

1、就不可抗力事件对本合同履行之影响及补救措施，双方约定如下：

（1）经双方确认属于不可抗力的事件（即地震、山崩、海啸、泥石流、地陷、战争、骚乱等事件），致影响本合同履行的，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事件所影响的期间；

（2）受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后，即时以传真、电报、电话、电子数据等形式通知另一方，并在事件发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用纸质介纸送达给另一方。如果不可抗力事件影响期限持续60天以上的，双方应在合理的时限内协商达成变更本合同条款的补充协议。

2、乙方对其所供产品或提供的服务，应严格执行国家的三包政策规定，如产品生产商、供应商提供或承诺的质保期期限、产品品质保证的内容或项目与国家、行业规定的三包内容不一致的，则按较优的三包规定来执行。

3、对复杂、成套设备或产品（具体由甲方界定），应由乙方负责调试、安装，给予甲方的操作人员以技术支持或培训，并承担因此所产生相关费用。

附件6

采购合同协议书

采购编号：

采购人（全称）：   湖南化工职业技术学院  （甲方）

供应商（全称）：                         （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1、项目管理信息

(1) 项目名称:

(2) 项目采购方式:

2、合同标的及金额（元）

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备一批 | 详见附件 | 1批 |  |  | / |
| 合同金额小写：￥ 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

合同总价款包含货款，税金、运费、安装调试费等全部费用。

保修期：依据投标文件中的售后服务条款，质保期为设备安装验收合格后   年，质保期内免费维修，终身服务。

3、履行合同的时间、地点及方式：

（1）交货时间：在2023 年    月     号前完成交货、安装调试并验收合格。

（2）交货地点：株洲市云龙示范区职教大学城湖南化工职业技术学院新校区；

交货方式：一次交付。

4、付款方式

（1）安装验收合格后，一个月内支付95%的货款；

（2）余款5％作为质保金，自验收合格之日起无质量问题满一年后无息付清全部余款。

5、违约责任：乙方出现下列任一违约情形的，应按本合同总价款的10%向甲方支付违约金，造成甲方其他损失的，仍应据实赔偿，甲方并有权解合同：

（1）乙方提供的产品与本合同约定的规格、型号、产地、品名、数量不符合的；

（2）乙方逾期10天仍未交货的；

（3）乙方提供的任一产品在整改、维修、更换一次后，仍不能正常运转使用或不具备该产品的使用功能或性能的。

（4）乙方不能提供任一产品的使用、质量、检验合格等相关资料的。

6、组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）招标、投标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

7.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       R 向人民法院提起诉讼

合同订立时间：     年     月     日

合同订立地点： 湖南株洲

8、 其他事项

（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（2）本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理或另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

（3）本合同及所有附件、本项目的采购、响应文件、会议纪要、投标承诺和服务承诺、甲乙双方商定的其他文件等均为本合同不可分割之一部分，且按照上述顺序进行解释。

（4）本合同正本一式 6 份，具有同等法律效力，甲方4份、乙方 2 份。

甲方（盖章）：  湖南化工职业技术学院             乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                             法定代表人（签字）：

授权代表人（签字）：                              授权代表人（签字）：

年   月    日                              年   月    日