湖南化工职业技术学院

一卡通系统运维项目

招  标  书

2022年10月

湖南化工职业技术学院

一卡通系统运维项目招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对一卡通系统运维项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：

1、项目名称：一卡通系统运维项目

2、预算金额: 18.5万元

3、报名时间：2022年10月14日至2022年10月20日17：00止；

4、开标时间：2022年10月21日上午9：00

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系方式：

（1）联系人：罗老师

（2）电话：0731-22537501

（3）邮箱： 651743252@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年10月14日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标明细表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）资格文件

（7）服务方案

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院一卡通系统运维项目招标服务协议合同》。合同签订期限为一年。

七、购置数量及其它要求

1、一卡通系统运维项目服务内容及要求：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿三份密封（一正两副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附设备器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺。

附件1

湖南化工职业技术学院

一卡通系统运维项目投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

(签字代表在此声明并同意)

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

5、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 服务类型 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5

一卡通系统运维项目内容及要求

一、服务方式：驻场服务（7天x24小时）

二、服务范围：

服务提供方提供对以下一卡通系统（包括软件和硬件）设备的运维服务：

| 一级名称 | 服务对象 |
| --- | --- |
| 运维服务 | 电子支付终端 |
|  | 水控水表终端 |
|  | 电控电表终端 |
|  | 人脸平板终端 |
|  | 软件维护 |

三、服务内容与服务标准：

1、服务内容

| 服务对象 | 服务项目 | 服务内容 | 交付方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子支付终端 | 响应支持 | 1、故障定位，排查电源、网络及硬件方面的问题； | 现场 |
|  |  | 2、终端网络中断故障处理； | 现场 |
|  |  | 3、终端电源故障处理； | 现场 |
|  |  | 4、终端无法刷卡故障处理； | 现场 |
|  |  | 5、终端无法扫码故障处理； | 现场 |
|  |  | 6、备品备件更换； | 现场 |
|  |  | 7、更改、恢复配置； | 现场 |
|  | 巡检检查（学期） | 1、硬件设备外观情况，基本使用功能是否正常，通讯状态等； | 现场 |
| 水控水表终端 | 响应支持 | 1、故障定位，排查电源、通讯及硬件方面的问题； | 现场 |
|  |  | 2、终端通讯中断故障处理； | 现场 |
|  |  | 3、终端电源故障处理； | 现场 |
|  |  | 4、终端无法刷卡故障处理； | 现场 |
|  |  | 5、终端刷卡不开阀故障处理； | 现场 |
|  |  | 6、水控阀门漏水问题处理； | 现场 |
|  |  | 7、数据网关电源及网络故障处理； | 现场 |
|  |  | 8、备件更换； | 现场 |
|  |  | 9、更改、恢复配置； | 现场 |
|  | 巡检检查（学期） | 1、硬件设备外观情况，基本使用功能是否正常，通讯状态等； | 现场 |
| 电控电表终端 | 响应支持 | 1、故障定位，排查电源、通讯及硬件方面的问题； | 现场 |
|  |  | 2、终端通讯中断故障处理； | 现场 |
|  |  | 3、终端送断电异常故障处理； | 现场 |
|  |  | 4、转发器通讯故障处理； | 现场 |
|  |  | 5、集中器通讯故障处理； | 现场 |
|  |  | 6、备品备件更换； | 现场 |
|  |  | 7、更改、恢复配置； | 现场 |
|  | 巡检检查（学期） | 1、硬件设备外观情况，基本使用功能是否正常，通讯状态等； | 现场 |
| 人脸平板终端 | 响应支持 | 1、故障定位，排查电源、网络及硬件方面的问题； | 现场 |
|  |  | 2、终端网络中断故障处理； | 现场 |
|  |  | 3、终端电源故障处理； | 现场 |
|  |  | 4、终端门禁权限不下发故障处理； | 现场 |
|  |  | 5、终端人脸照片不下发故障处理； | 现场 |
|  |  | 6、有授权电磁锁不开门故障处理； | 现场 |
|  |  | 7、备品备件更换； | 现场 |
|  |  | 8、更改、恢复配置； | 现场 |
|  | 巡检检查（学期） | 1、硬件设备外观情况，基本使用功能是否正常，通讯状态等； | 现场 |
| 软件维护（一卡通平台、门禁管理平台、水电管理平台、消费管理平台、迎新管理平台、迎新管理平台、完美校园前置服务、制卡中心、数据采集服务、Oracle数据库、SQL数据库） | 巡检检查 响应支持 | - 指示灯状态、端口状态、通讯 状态 2、设备外观状态 3、故障定位 4、备件更换； 5、中断、连通网络连接； 6、更改、恢复配置 | 现场 |

2、服务标准

（1）服务达标衡量标准：在承诺的时间内能够做出响应，并达到可用性承诺。

| 服务内容 | 服务时间 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 响应时间 | 7*8小时 | <4小时 |
| 服务解决时间 | 7*8小时 | <8小时 |
| 一次服务解决率 | -- | >=90% |
| 巡检检查 | 每学期开学前 | 1次/每学期 |

（2）事件优先级处理标准

| 要求 | 说明 | 服务指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要事件 | 大面积线路异常，大部分终端运行异常，影响较多用户使用 | 2小时内响应，4小时赶赴现场，到达现场后全力争取尽快恢复系统运行。 | 优先处理级最高 |
| 一般事件 | 线路异常，数据不能上传、个别终端运行不正常 | 1个工作日内响应，并赶赴现场，到达现场后4个小时排除故障。 | 优先处理级中等 |

附件6

湖南化工职业技术学院采购合同（服务类）

采购编号：

甲    方（采购人）：湖南化工职业技术学院

住    所： 湖南省株洲市云龙区职教城

法定代表人（负责人）：      隆平

联系人及联系方式：

乙    方（供应商）：

住    所：

法定代表人（负责人）：

联系人及联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、其他有法律法规及       年      月          日湖南化工职业技术学院关于                项目（以下称“本项目”）的采购结果和采购文件的要求，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、 服务内容及服务期限

1、 本合同项下的服务指                      ，内容包括：                             ，服务

标准按照本合同附件（如有）及采购文件的要求执行。

2、 本合同项下的服务期限自                   起至                     止。

3、 本合同约定的服务地点为：                                            。

二、合同总价

1、 本合同总价款为人民币（大写）：           ，即RMB          。上述总价包括差旅费、增值税等一切乙方履行本合同所需的费用。

2、 本合同执行期间合同总价款不变。

三、付款方式

1、本合同以人民币进行结算，由甲方以转账支付方式付款。注：根据服务类型选择以下任一种付款方式

  - 一次性付款：

乙方履约完毕本合同约定服务内容并经甲方验收合格,乙方申报付款资料齐全到位后     日内，一次性支付全部服务费。

  - 分期支付：（只适用于按时间计算工作量的服务项目）

合同签订并且乙方已实际向甲方提供（按年/按季度/按月）一个以上周期的合同约定的服务，乙方申报（按年/按季度/按月）等额付款资料齐全到位后     日内，支付已完成的服务期的服务费。

  - 按进度支付服务费：

① 提交了服务实施方案经甲方审核同意，合同签订并且实际已完成了实施方案中的        工作 ，乙方申报付款资料齐全到位后     日内，甲方应将总服务费的     %付给乙方。

② 第二次付款为总服务费的     %，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件的要求并被甲方验收后支付给乙方。

③ 最后一次付款额应为总服务费的     %，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并履行合同完毕     日内付给乙方。

2、 乙方的收款账户信息如下：

开户名称：

银行账号：

开户银行：

- 经甲方确认的甲方所需支付的等额增值税发票，

开票信息如下：

甲方单位名称（抬头）：湖南化工职业技术学院

甲方纳税识别号：124300004448753263

4、因乙方原因未按期完成工作的,每延期一天，服务费扣减0.5%，此项扣减合计不超过30%。如乙方所提供的服务不满足本合同和采购文件的约定，且经甲方告知后拒不改正的，甲方有权解除本合同。如甲方选择解除本合同，甲方有权不予支付乙方任何费用，且乙方应按本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足。

四、甲方的权利和义务

1、 为了实施本合同中指定的服务，甲方同意乙方在甲方允许的范围内，进出甲方的场所。

2、 甲方应提供乙方所需的服务环境、资料、文件等。

3、 有权对乙方的工作进行督察、纠正或提出意见。

4、 乙方依照本合同提供服务的条件下，甲方应按时足额支付乙方相关服务费用。

5、 甲方有权按照采购文件、响应文件及本合同的约定对乙方提供的服务进行验收。

五、乙方的权利和义务

1、 及时、足额获得甲方支付的报酬。

2、 按照本合同、采购文件、响应文件承诺及甲方要求的标准、方式、期限等提供相关服务。

3、 乙方需要进入甲方场所提供服务的，应经甲方同意并应遵守甲方的各项规章制度及其他要求。

4、 接受甲方对乙方服务工作的全过程质量、进度监控，根据甲方的意见改进服务质量。

5、 不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，但事先取得甲方书面同意的除外。

6、 乙方应组织专业人员工作组为甲方提供本合同约定服务，指定甲方认可的项目负责人提供服务。甲方有权要求乙方更换项目负责人；乙方未经甲方同意，不得随意更换项目负责人，否则，甲方有权解除合同。

六、权利保证和权利归属

1、 乙方因履行本合同创作形成的资料/成果/作品的著作权、专利申请权、专利权及其他知识产权归甲

方所有，乙方可以保留其副本供乙方内部使用。未经甲方同意，乙方不得为本合同以外的目的使用

资料/成果/作品，否则，应当赔偿由此给甲方造成的所有损失。

- 乙方保证其在提供服务和创作形成资料/成果/作品的过程中所使用的文件、资料、软件、信息等均

可合法地用于本合同的执行；乙方保证其服务与服务成果不侵犯任何第三方的知识产权，不存在任

何与此相关的争议；如甲方因使用本项目的服务与资料引起与第三方纠纷，产生的一切法律责任与

费用由乙方承担。

七、保密规定

1、 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

2、 除非甲方事先同意，乙方不得直接和/或间接采取披露、泄露、转让、许可或其他任何形式将保密信息提供给第三方，但根据有关法律、司法或行政程序需要披露的除外。

3、当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，即当保密资料：

- 并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

- 已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

- 为法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保

护措施。

4、 如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5、 本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后  法律规定年限  内持续有效。

八、不可抗力

1、 若因火灾、水灾、地震等不可抗力原因，或其它不受甲乙双方控制的原因出现，致使本合同中止履行或无法履行，受阻碍的一方应及时以书面形式通知对方，并提供书面证明，不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人协商处理。如果此不可抗力事件持续发生15天以上，甲乙双方可以书面形式终止本合同，双方另有约定的除外。

2、 因发生不可抗力事件导致一方违约的，可以免除该违约方的违约责任。但该违约方迟延履行义务后发生不可抗力的除外。

九、合同的变更与解除

1、 甲乙双方均应按照本合同的约定履行权利和义务，经甲乙双方协商一致可以变更或解除合同。

2、 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

3、 本合同任何一方破产、解散，本合同自动终止。

十、争议的解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决；协商不成的, 按下列第          种方式

解决：（只能选择一种，如选择仲裁务必填写仲裁委员会名称。）

- 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十一条  其他事项

1、 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理或另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

3、 本合同及所有附件、本项目的采购、响应文件、会议纪要、投标承诺和服务承诺、甲乙双方商定的其他文件等均为本合同不可分割之一部分，且按照上述顺序进行解释。

4、 本合同正本一式  6  份，具有同等法律效力，甲方   4    份、乙方   2  份。

甲方（盖章）：  湖南化工职业技术学院                  乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                                  法定代表人（签字）：

授权代表人（签字）：                                   授权代表人（签字）：

年   月    日                                 年   月    日