湖南化工职业技术学院

图书馆消防整改工程项目比选

招  标  书

2022年8月

湖南化工职业技术学院

图书馆消防整改工程项目

比选招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对图书馆消防整改工程项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：

1、项目名称：图书馆消防整改工程项目

2、预算金额: 53.00万元

3、报名时间：2022年8月28日至2022年9月4日下午17:30；

4、开标时间：2022年9月5日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼

6、联系方式：

（1）联系人：罗老师

（2）电话：0731-22537501 / 13975331483

（3）邮箱：651743252@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年8月28日

第一部分  投标须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交本招标文件（本部分第七条）所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用、安全文明措施等全部费用，投标价为最终报价（按工程量清单报价，详见第二部分）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表、工程量清单报价表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方提前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（651743252@qq.com），报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等（见第三部分 评审因素和标准）。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院图书馆消防整改工程项目施工合同》（格式见第五部分 施工合同）。

七、供应商资格条件

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件。

2、供应商特定资格条件：

（1）具有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质和有效的施工企业安全生产许可证；

（2）拟任项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格,具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目担任同类职务。

3、本项目不接受联合体投标。

4、需要提交的资格证明文件(除投标文件中装有相关文件与证书复印件外，还需带原件接受资格审查，有副本的可提交副本)。

（1）、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

（2）、营业执照（副本原件）；

（3）、组织机构代码证（副本原件）；

（4）、税务登记证（原件、地税或国税）；

（5）、电子卖场资质证明。

（6）、具有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质和有效的施工企业安全生产许可证；

（7）、拟任项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格,具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目担任同类职务。

（8）、资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

八、购置数量及其它要求

1、图书馆消防整改工程项目技术方案和要求：详见第四部分图书馆消防整改工程项目技术方案和要求。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿三份密封（一正两副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附设备器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺。

第二部分 开标一览表及报价文件

一 、开标一览表

| 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价 | 大写：人民币 元整 小写：人民币 元。 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |
| 保修承诺 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年       月      日

二、工程量清单

- 1、分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

- 表1：工程项目清单与措施项目清单(拆除）

| 工程名称：湖南化工职业技术学院(图书馆)消防整改工程-安装部分(含拆除事项） |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901003001 | 拆除喷头 | 1.拆除喷头 | 个 | 1945.00 |  |  |  |
| 2 | 030701006001 | 拆除闭门器顺序器 | 1.拆除闭门器顺序器 | 副 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 030412004001 | 拆除应急照明灯 | 1.名称:拆除应急照明灯; | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 030412004002 | 拆除单向疏散指示灯 | 1.名称:拆除单向疏散指示灯; | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 030904001001 | 拆除感烟探测器 | 1.名称:拆除感烟探测器; | 只 | 268.00 |  |  |  |
| 6 | 030904001002 | 拆除感温探测器 | 1.名称:拆除感烟探测器; | 只 | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 030904003001 | 拆除消火栓按钮 | 1.名称:拆除消火栓按钮; | 只 | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 030904003002 | 拆除手动报警按钮 | 1.名称:拆除手动报警按钮; | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 030904005001 | 拆除声光报警器 | 1.名称:拆除声光报警器; | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 10 | 030904008001 | 拆除模块 | 1.名称:拆除单输入模块; | 只 | 102.00 |  |  |  |
| 11 | 030904007001 | 拆除消防广播 | 1.拆除消防广播 | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 12 | 030904006001 | 拆除消防报警电话 | 1.名称:拆除消防报警电话; | 部 | 6.00 |  |  |  |
| 13 | 030404035001 | 应急疏散灯具插座连接更换为接线直连。 | 1.应急疏散灯具插头连接全部更换为接线直连. | 个 | 158.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2：工程项目清单与措施项目清单(建筑）

| 工程名称：湖南化工职业技术学院(图书馆)消防整改工程-建筑工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610002001 | 防火卷帘门拆除 | 1.拆除防火卷帘门 | m2 | 474.55 |  |  |  |
| 2 | 011610002002 | 部分防火门拆除 | 1.防火门拆除。 | m2 | 25.1946 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 楼面运出垃圾 | 1.废弃料品种:拆除原有门窗; | m3 | 9.9949 |  |  |  |
| 4 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1.运距:5Km; | m3 | 9.9949 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表3：工程项目清单与措施项目清单(装饰）

| 工程名称：湖南化工职业技术学院(图书馆)消防整改工程-装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门材质:耐火极限大于3小时，特级防火卷帘门; | m2 | 474.55 |  |  |  |
| 2 | 010802003001 | 钢质乙级防火门 | 1.门框、扇材质:钢制乙级防火门; | m2 | 18.6846 |  |  |  |
| 3 | 010802003002 | 钢质甲级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:1550*2100mm; 2.门框、扇材质:钢质甲级防火门; | m2 | 6.51 |  |  |  |
| 4 | 010807002001 | 固定防火玻璃窗 | 1.名称：固定防火玻璃窗; 2.采用30mm厚复合防火玻璃，窗框1.2mm镀锌钢板。 | m2 | 21.00 |  |  |  |
| 5 | 010902008001 | 变形缝不燃料材料填充 | 见疑问回复，工程量暂估100m（化工、应化系工业中心、图书馆平均分摊） 1、变形缝不燃料材料填充 | m | 33.333333 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4：工程项目清单与措施项目清单(安装）

| 工程名称：湖南化工职业技术学院(图书馆)消防整改工程--安装部分审核 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901003002 | 下喷头 | 1.安装部位: 无吊顶; 2.材质、型号、规格: 玻璃球闭式喷头; 3.连接形式: 丝扣连接; | 个 | 1945.00 |  |  |  |
| 2 | 030701006002 | 闭门器顺序器 | 1.闭门器顺序器 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 030412004003 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯; 2.安装形式:2.5M壁装; | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 030412004004 | 疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯; 2.安装形式:壁装; | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 030904001003 | 智能感烟探测器 | 1.名称:智能感烟探测器; 2.线制:总线; | 只 | 268.00 |  |  |  |
| 6 | 030904001004 | 智能感温探测器 | 1.名称:智能感温探测器; 2.线制:总线; | 只 | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 030904003003 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮; | 只 | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 030904003004 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮; | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器; | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 10 | 030904008002 | 模块 | 1.名称:模块; | 只 | 102.00 |  |  |  |
| 11 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(扬声器); | 只 | 30.00 |  |  |  |
| 12 | 030904006002 | 消防报警电话 | 1.名称:消防报警电话; | 部 | 6.00 |  |  |  |
| 13 | 030703019002 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁; 2.规格:0.7米高6mm厚防火玻璃; 3.按综合单价暂估200元/m考虑 | m | 509.99 |  |  |  |
| 14 | 030901013002 | 灭火器 MF/ABC5 两具一组，含箱体 | 1.形式: 两具一组，含箱体; 2.规格、型号: MF/ABC5手提式; | 套 | 74.00 |  |  |  |
| 15 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞; | 处 | 15.00 |  |  |  |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 总价措施项目清单计费表

| 工程名称：湖南化工职业技术学院(图书馆)消防整改工程-安装部分(拆除）审核 |  |  |  |  | 标段： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |
| 注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |

- 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

| 工程名称:湖南化工职业技术学院图书馆消防整改工程 |  |  |  |  | 标段: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5（安装、拆除）； 5（建筑）；3.59（装饰） |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 人工费 | 10；2.63（建筑）； 3.29（装饰） |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |

第三部分  评审因素和标准

| 评审因素 |  | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价 （30分） | 30 | - 以经评委会一致认定满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 |
| 技术部分 | 施工组织方案 （46分） | 8 | 投标人提供的施工方案与技术措施内容完整、科学合理、切实可行的计8分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 8 | 投标人提供的工程进度计划与保证措施内容完整、科学合理、切实可行的计8分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 8 | 投标人提供的质量管理体系与措施内容完整、科学合理、切实可行的计8分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 8 | 投标人提供安全管理体系与措施内容完整、科学合理、切实可行的计8分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 7 | 投标人提供环境保护管理体系与措施内容完整、科学合理、切实可行的计7分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 7 | 投标人提供资源配备计划内容完整、科学合理、切实可行的计7分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
| 商务 部分 | 类似业绩 （10分） | 10 | 投标人自2019年8月至今具有消防工程业绩的（100万元及以上），每提供一个计5分，本项最高计10分。 注：提供中标通知书或施工合同复印件，否则不计分。 |
|  | - 综合实力（6分） | - 6 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个计2分，最多计6分。 注：提供以上相关认证证书复印件和认监委网站查询状态为“有效”的截图，提供不全或提供材料不符，不得分。 |
|  | 无不良行为记录 （8分） | 8 | 投标人及拟任项目负责人自2019年以来的不良行为记录情况： 投标人应在响应文件中如实反映其单位及拟任项目负责人自2019年以来的不良行为记录，均无不良行为记录的计8分；发生一次不良行为记录该项不计分。提交无不良行为记录承诺函即可。 注：以省级及以上建设行政主管部门公布的不良行为记录为准。一旦发现有弄虚作假，上报上级监管部门严肃查处。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 说明：1、评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。 |  |  |  |

第四部分  图书馆消防整改工程项目

技术方案和要求

一、项目名称：湖南化工职业技术学院图书馆消防整改工程

二、功能及要求

1、项目概况：本项目为湖南化工职业技术学院图书馆消防整改工程。主要包括部分防火门、应急灯及疏散指示等消防设施有损坏的进行更换，管道井按要求封堵到位，应急疏散灯具插头连接全部更换为接线直连等相关内容。

2、项目预算：53.00万元；招标控制价：53.00万元。

三、相关标准

符合国家相关标准要求验收合格。

- 四、项目任务清单及说明（含材料、安装及拆除、拆除后垃圾清理）

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 基本描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门材质:耐火极限大于3小时，特级防火卷帘门（共19樘） | m2 | 474.55 |
| 2 | 010802003001 | 钢质乙级防火门 | 1.门框、扇材质:钢制乙级防火门6樘; | m2 | 18.6 |
| 3 | 010802003002 | 钢质甲级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:1550*2100mm; 2.门框、扇材质:钢质甲级防火门2樘; | m2 | 6.51 |
| 4 | A14-23换 | 塑钢窗 单层更换:固定防火玻璃窗更 换:平板玻璃 6mm | 1.名称：固定防火玻璃窗; 2.采用30mm厚复合防火玻璃，窗框1.2mm镀锌钢板。 | ㎡ | 21.00 |
| 5 | A8-170换 | 填缝 挤塑聚苯乙烯板更换:不燃材料 |  | m | 40.00 |
| 6 | c9-97换 | 下喷头 | 1.安装部位: 无吊顶; 2.材质、型号、规格: 玻璃球闭式喷头; 3.连接形式: 丝扣连接; | 个 | 1945.00 |
| 7 | 01-14202换 | 闭门器安装更换:闭门器顺序器 | 闭门器顺序器 | 10套 | 1.00 |
| 8 | C4-1804 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式应急灯 | 应急灯 | 10套 | 1.00 |
| 9 | C4-1804 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式疏散指示灯 | 疏散指示灯 | 10套 | 0.80 |
| 10 | C9-1 | 点型探测器 感烟 无吊顶智能感烟探测器 | 智能感烟探测器 | 只 | 268.00 |
| 11 | C9-3 | 点型探测器 感温 无吊顶智能感温探测器 | 智能感温探测器 | 只 | 12.00 |
| 12 | C9-15 | 更换消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 只 | 50.00 |
| 13 | C9-15 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮; | 只 | 30.00 |
| 14 | C9-49 | 重复显示器、警报装置、远程控制器安装 警报装置 声光报警 | 1.名称:声光报警器; | 只 | 30.00 |
| 15 | C9-16 | 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 | 1.名称:模块; | 只 | 102.00 |
| 16 | C9-58 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 | 1.名称:消防广播(扬声器); | 只 | 30.00 |
| 17 | C9-61 | 消防通讯、报警备用电源安装 通讯 分机 | 1.名称:消防报警电话; | 部 | 6.00 |
| 18 |  | 0.7m防火玻璃挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁;2.规格:0.7米高6mm厚防火玻璃; | m | 509.99 |
| 19 | C9-154 | 灭火器 MF/ABC5 两具一组，含箱体，灭火器安装 室内灭火器(5kg) 箱体安放 |  | 套 | 74.00 |
| 20 | 02-06143 | 应急疏散灯具插座连接更换为接线直连.暗插座 | 1.应急疏散灯具插头连接全部更换为接线直连. | 10个 | 15.80 |
| 21 | C11-220 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞; | 处 | 15.00 |
| 22 | 检查喷淋系统，进行试水试压接通电源，检查自动报警系统设备和线路，恢复正常工作，全面配合图书馆消防检测评估，直到该项目消防验收合格 |  |  |  |  |

- 五、项目任务要求

- 1、将所有防火卷帘更换成耐火极限大于三小时特级防火卷帘门（尺寸：4500*9300特级防火卷帘门5樘，3500*4200特级防火卷帘门5樘，3500*9300特级防火卷帘门4樘，3500*3300特级防火卷帘门1樘，3500*6500特级防火卷帘门1樘，3500*2800特级防火卷帘门1樘，3500*2500特级防火卷帘门2樘）。

- 2、档烟垂壁按要求进行安装（安装1-4层档烟垂壁：509.99米）。

- 3、3-4层按要求将2扇窗户更换成固定防火玻璃窗（尺寸：1200*8750固定防火玻璃窗2扇）。

- 4、部分防火门、应急灯及疏散指示等消防设施有损坏的进行更换（更换下喷头1945个，更换2100*1500乙级防火门4樘，2100*1430乙级防火门1樘，2100*1550甲级防火门2樘，2140*1440乙级防火门1樘，更换闭门器顺序器10套，更换应急灯10盏，疏散指示8盏，更换感烟探测器268个，更换感温探测器12个，更换消火栓按钮50个，更换手动报警按钮30个，更换声光报警30个，更换模块102个，更换广播30个，更换消防电话6部）。

- 5、现场所有灭火器按设计要求更换成5KG灭火器。（5KG干粉灭火器2具带1箱共74套）。

- 6、管道井按要求封堵到位（需封堵15处），应急疏散灯具插头连接全部更换为接线直连。（整改158盏）。

- 7、全面检查喷淋管道，进行试水试压接通水源。

- 8、全面检查自动报警系统设备及线路，恢复自动报警系统至正常工作状态。

- 9、将变形缝填充材料改为不燃材料填充（约40米）。

六、工期要求和地点

1、工期要求：中标后40日历天。

2、实施地点：湖南化工职业技术学院图书馆。

七、服务标准

1、建筑材料运输、保管及保险

（1）中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、施工要求

中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3、人员要求

（1）本次项目经理部关键岗位人员最低配备3人，其中：项目负责人1人、施工员1人、安全员1人，需要提供近半年连续三个月的养老保险证明。

（2）拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师，同时具有有效的B类安全生产考核合格证；施工员具有建设行政主管部门颁发的岗位证书；安全员C类安全生产考核合格证在有效期内。

4、服务标准

严格按照采购人的进度要求施工。

八、验收标准

1、验收要求

由采购人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

2、质量保证

（1）本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

（2）施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

（3）质量保修及保证：执行建设部2000年第80号令规定的保修内容及期限，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

3、质量标准：符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。

九、项目其他要求及说明

1、结算方法

（1）付 款 人：湖南化工职业技术学院。

（2）付款方式：经政府消防部门组织验收达到合格，结算经财评或采购人委托第三方机构审定后，支付至总价的95%；剩余的5%作为质保金，质保期满两年后如无质量问题，付清余款（质保金不计利息）。

（3）本项目按综合单价的方式按实结算，投标人应根据项目要求和现场情况，报价要考虑项目所需的所有设备、材料、人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。如一旦中标单价均不调整。质量不合格，施工工程量比报价清单减少时，采购人有权相应减少结算款。

（4）工程变更

①采用暂定价形式的由有关部门审定。

②当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，报有关部门审定备案。

2、工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合；工程竣工验收后，成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

3、工程保修

执行建设部2000年第80号令规定保修内容及期限，由成交供应商承担其责任与义务。质保金额为合同总价的5%。

- 4、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意向采购人所在地人民法院诉讼解决。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第五部分 相关文件格式

一、投标书格式

湖南化工职业技术学院

图书馆消防整改工程项目

投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

二、服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备等事项承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

三、 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致              (采购人)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到两百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月     日

四、施工组织设计

供应商应递交完整的施工组织时间，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：

一、施工方案与技术措施

二、工程进度计划与保证措施

三、质量管理体系与措施

四、安全管理体系与措施

五、环境保护管理体系与措施

六、资源配备计划

七、合理化建议

五、主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年          月          日

六、已标价工程量清单(工程类适用)

说明：按采购文件提供的工程量清单报价并符合以下要求：

1、报价未超过采购文件规定的最高采购预算和最高限价；

2、报价中的安全文明施工措施费、规费或税金按照国家或省规定计取；

3、报价符合经财政评审的“工程量清单”规定的项目编码、项目名称、计量单位或工程数量；

4、报价中的暂估价或暂列金额与采购人公布的暂估价或暂列金额保持一致。

- 七、施工合同

- （一）、采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（发包人）：                         （甲方）

供应商（承包人）：                         （乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

1、项目信息

采购项目名称：

采购编号：

2、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

- 工程承包范围：

4、合同工期

开工日期：     年    月    日

竣工日期：     年    月    日

合同工期总日历天数       天。

5、质量标准

工程质量标准：符合相关验收规范和本工程设计标准与要求的要求，验收合格。

6、合同价款

金额（大写）：人民币        元（￥：         元）。本项目成交金额不能作为总价包干的最终依据，最终结算价以审计结论为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏谈判文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

7、付款人及付款方式：

付款人：

付款方式：

8、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       R 向人民法院提起诉讼

9、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)成交通知书

(3)磋商响应文件及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程报价单。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

10、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

11、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

12、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

13、合同生效（发包人收到承包人履约保证金后生效。）

14、合同份数

本合同一式份，发包人执   份、承包人执   份，采购代理机构及采购人的上级主管部门各一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

- （二）、政府采购合同通用条款

按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分执行。

- （三）、专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：

。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                                                  ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.2.5设计人：

名称：                                                  ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.2永久占地包括：                                     。

1.1.3.3临时占地包括：                                     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：                                   。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                               。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                               ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                                 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                                 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                                 。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

；

承包人提供的文件的期限为：                                      ；

承包人提供的文件的数量为：                                      ；

承包人提供的文件的形式为：                                      ；

发包人审批承包人文件的期限：                                     。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                                        。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：                                    ；

发包人指定的接收人为：                                  。

承包人接收文件的地点：                                  ；

承包人指定的接收人为：                                  。

监理人接收文件的地点：                                  ；

监理人指定的接收人为：                                  。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                              。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                  。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘的使用费的承担方式：

。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：                   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                         。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：

身份证号：

职务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                        。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：              。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                        。

发包人是否提供支付担保：                                  。

发包人提供支付担保的形式：                                。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                          。

承包人需要提交的竣工资料套数：                            。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                          。

承包人提交的竣工资料移交时间：                            。

承包人提交的竣工资料形式要求：                          。

（10）承包人应履行的其他义务：                          。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：                                                  ；

身份证号：                                              ；

建造师执业资格等级：                                    ；

建造师注册证书号：                                      ；

建造师执业印章号：                                      ；

安全生产考核合格证书号：                                ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责

任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期

限：                                                              。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：               。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                    。

主体结构、关键性工作的范围：                            。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                。

其他关于分包的约定：                                    。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                            。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                  。

关于监理人的监理权限：                                  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担

的约定：                                                     。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：                                                  ；

职务：                                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                              ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              ；

关于监理人的其他约定：                                  。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                   ；

（2）                                                   ；

（3）                                                   ；

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：                                。

关于工程奖项的约定：                                     。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：                             。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                       。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                               。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意

见的期限：                                                     。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意

见的期限：                                                     。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准

点及其书面资料的期限：                                         。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                                   ；

（2）                                                   ；

（3）                                                   ；

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

8.6样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量

要求：

。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

9.试验与检验

试验与检验费用的约定：

。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                   。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效

益的奖励的方法和金额为：                                       。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式

确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第      种方式对合同

价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                   ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                               。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价在合

同履行期间涨、跌幅以基准价格为基础超过±      %时，据实调整。

②承包人在投标报价中载明的材料、工程设备单价在合同履行期间涨、跌

幅超过省及各市州建设行政主管部门各期间发布的预算价格的±      %时，据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                           。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                 。

风险费用的计算方法：                                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：                         。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：                                     。

风险费用的计算方法：                                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：                         。

3.其他价格方式：                                         。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                  。

预付款支付期限：                                        。

预付款扣回的方式：                                      。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                            。

预付款担保的形式为：                                    。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：                                        。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：                                    。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                                。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4

项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                           。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                          。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：                                    。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                          。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：          。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                      。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：               。

（2）发包人支付进度款的期限：                            。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                 。

12.4.6支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：                           。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                 。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约

金的计算方法：                                             。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                         。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方

法为：                                                      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：            。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：                                         。

（1）单机无负荷试车费用由                           承担；

（2）无负荷联动试车费用由                           承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                            。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                              。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                        。

竣工付款申请单应包括的内容：                            。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                        。

发包人完成竣工付款的期限：                               。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：              。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                        。

承包人提交最终结算申请单的期限：                        。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期

限：                                                         。

（2）发包人完成支付的期限：                             。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                   。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                           。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第      种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                         ；

（2）        %的工程款；

（3）其他方式：                                           。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第      种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的

计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：                                      。

关于质量保证金的补充约定：                               。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：                                            。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：              。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                    。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通的违约责

任：                     。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：              。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任：                                             。

（7）其他：                                             。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不

纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                         。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                          。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                          。发

包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                 。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情

形：                                                           。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的

支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：                                        。

18.3安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的约定：                                    。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                            。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：              。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                。

选定争议评审员的期限：                                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                        。

其他事项的约定：                                        。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                              。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                                   申请仲裁；

（2）向      甲方所在地         人民法院起诉。

八、工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）

供应商（承包人）：                                         （乙方）

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）

（3）

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

年     月     日               年     月     日

九、不拖欠民工工资承诺书

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日