湖南化工职业技术学院主机移位工程

施工招标文件

招标单位：湖南化工职业技术学院

法定代表人：陈超

日期：2021年7月21日

投标邀请书

（被邀请单位名称）：

1.招标条件

本招标项目湖南化工职业技术学院主机移位工程已经湖南化工职业技术学院批准建设，建设资金为业主自筹。招标人湖南化工职业技术学院，项目已具备施工条件，现对该项目的施工进行内部邀请招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：湖南化工职业技术学院主机移位工程

2.2 建设地点：株洲市云龙示范区智慧路湖南化工职业技术学院

2.3 工程概况：湖南化工职业技术学院主机移位工程

2.4 工期要求：       30日历天

2.5 质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。

2.6 招标范围：1、将三台消防主机（第二食堂主机、图书馆主机、机械加工中心主机）全部迁移到119消防控制室，并将图书馆已坏的消防主机和机械加工中心已坏的消防主机进行技术处理，使之都能够达到消防规范要求。2、1~7栋宿舍室内消火栓按钮必须与消防控制室的主机联动，并保证每个消火栓配备好合格的起泵按钮。3、要求消防控制室全部消防报警系统主机都能正常使用。（具体详见招标工程量清单）

3.投标人资格要求

3.1 具有独立企业法人资格，依法取得有效的营业执照。

3.2 同时具备建设行政主管部门颁发的消防工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.3 拟任项目负责人具有水利水电工程专业二级或机电工程专业二级及以上和安全生产考核合格证书（B证）且无在建工程；项目技术负责人具有水利水电工程或机电工程相关专业工程师及以上技术职称(年龄不得超过60周岁)和大专及以上学历。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本工程投标，否则，其投标均无效。

3.6 投标单位必须是在湖南政府采购网云平台注册。

3.7其他要求详见招标文件。

4.招标文件的获取

4.1 请于2021年7月27日，10:00至11：00（北京时间，下同）投标人凭单位法定代表人资格证或授权委托书及被授权人身份证到学院保卫处办公室（办公楼111室）现场报名。

4.2 报名截止时间2021年 7月28日00:00时前，在邮箱1942417229@qq,com报名

5.投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间及开标时间为2021年7 月28日10 时00分，地点为 办公楼一楼108会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，招标人不予受理。

5.3  投标人委托代理人必须为法定代表人授权委托人，须亲自到场参加投标，否则为不合格投标人。

- 确认

拟参加投标单位收到本投标邀请书后，请于7月28日规定时间到指定地点现场报名予以确认。

7.招标人补充的其它内容

购买招标文件的同时，投标人须向招标人留下通讯联系方式。自购买招标文件之日起，投标人应确保其向招标人提供的通讯手段（电话、传真、电子邮件）保持畅通（包括节假日和休息时间），以保证往来函件（通知、澄清等）能及时告知投标人并保证能即时反馈信息，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

8.联系方式

招 标 人：湖南化工职业技术学院

地    址：湖南省株洲市云龙示范区智慧路湖南化工职业技术学院

联 系 人：陈老师

电    话：18908433252

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：湖南化工职业技术学院 地 址：云龙示范区智慧路湖南化工职业技术学院 联 系 人：陈老师 电 话：18908433252 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 湖南化工职业技术学院主机移位 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 株洲市云龙示范区智慧路湖南化工职业技术学院 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已基本落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体以招标文件工程量清单约定为准。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：30日历天 计划开工日期： 建设方通知 ，具体单位工程开工日期以发包人委派的工程师发布的开工通知为准。 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和信誉 | 资质条件： 1.具有独立企业法人资格，依法取得有效的营业执照。 2.同时具备建设行政主管部门颁发的消防工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； 3.业绩要求：不作资格条件； 4.信誉要求：在最近三年内无骗取中标或严重违约的情形； 5.拟任项目负责人具有水利水电工程专业二级或机电工程专业二级及以上和安全生产考核合格证书（B证）且无在建工程；项目技术负责人具有水利水电工程或机电工程相关专业工程师及以上技术职称(年龄不得超过60周岁)和大专及以上学历。 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本工程投标，否则，其投标均无效； 7.本次招标不接受联合体投标； 请投标人在递交投标文件前自行到建设行政主管部门查询，以确保施工项目关键岗位人员无在建项目。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织，请各投标人自行踏勘现场，中标后中标人以不了解现场情况为由向招标人提出的任何索赔，招标人将均不予受理。 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间和提问方式 | 截止时间：在投标截止时间 5 天前， 投标人如有疑问，应按上述时间将书面质疑文件送达至招标人，否则视为认可招标文件的所有内容和条款。 |  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间和发布方式 | 截止时间：在投标截止时间 3 天前， 招标人澄清文件发布方式：请投标人自行到招标人处领取 |  |
| 1.11 | 分 包 | √不允许 |  |
| 1.12 | 偏 离 | √不允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间和提问方式 | 截止时间：在投标截止时间3天前, 投标人如有疑问，应按上述时间将书面质疑文件送达至招标人，否则视为认可招标文件的所有内容和条款。 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年7月2 8日 00时00分（北京时间） |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人在按本须知前附表第1.10.3项规定的时间领取澄清文件时即予书面确认，投标人不来领取或不按期领取，并不影响澄清文件的法律效力，由此引起的一起责任由投标人自行负责。 |  |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标人在按本须知前附表第1.10.3项规定的时间领取澄清文件时即予书面确认，投标人不来领取或不按期领取，并不影响澄清文件的法律效力，由此引起的一起责任由投标人自行负责。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件提供以下证件复印件并加盖公章（未提供的，作不合格投标人处理）： （1）营业执照； （2）资质等级证书副本； （3）企业安全生产许可证副本； （4）项目负责人的建造师注册证书和B类安全生产考核合格证书； （5）项目技术负责人职称证书（如为退休人员则需提供企业与其签订的劳动合同和退休证）； （6）企业基本户开户许可证； |  |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 7天，从投标截止时间算起。 |  |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 本工程不需提供。 |  |
| 3.4.1 | 签字和（或）盖章要求 | （1）投标文件封面、投标函、已标价的工程量清单（仅包括投标报价书封面、编制说明、投标报价汇总表）及招标文件第八章“投标文件格式”规定处必须同时由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人单位公章。 （2）投标报价书封面、编制说明和投标报价汇总表都应由注册造价工程师签名并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托编制投标报价，应委托具备相应资质的造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，投标文件中签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。 （3）上述签字盖章要求，适用于所有投标文件。 |  |
| 3.5.1 | 投标文件份数 | 纸质投标文件为壹式叁份，正本壹份，副本贰份； |  |
| 3.6.4 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 投标文件：包括投标函部分、 商务部分； 装订方式：投标文件每册均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。 |  |
| 4.1.1 | 投标文件外封套上写明 | 接收投标书地址：株洲市云龙示范区智慧路湖南化工职业技术学院行政楼 楼 会议室 招标人名称： 投标人全称： （盖章） 法定代表人： （盖章） 投标人的地址： *******工程施工招标投标文件 在 年 月 日 时 分（即开标时间，北京时间）前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 株洲市云龙示范区智慧路湖南化工职业技术学院行政楼 1楼111室 |  |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 不退还。 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年7月 28 日 10 时 00 分（北京时间） 开标地点：同递交投标文件地点 |  |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人相互检查。 （2）开标顺序：按投标文件送达的先后顺序。 |  |
| 6.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：5人及以上的单数，由招标人依法组建； 评标专家确定方式：从招标人单位专业技术人员中邀请产生。 分工：评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3个 |  |
| 7.2 | 履约担保 | 无 |  |
| 8. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 8.1 词语定义 |  |  |  |
| 8.1.1 | 类似项目 |  | 无 |
| 8.1.2 | 不良行为记录 |  | 不良行为记录是指：不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》及住建部网站上《全国建筑市场监管与诚信信息发布平台》是确认不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的时间计算。 本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。 企业不良行为记录扣分有效期为6个月（在本省行政区域内发生不良行为的，以资格审查或开标时省住房和城乡建设厅已发的相应前两期文件为准），拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为24个月（在本省行政区域内发生不良行为的，以资格审查或开标时省住房和城乡建设厅已发的相应前八期文件为准），按不良行为记录的相关规定计算。 |
| 10.1.3 | 企业安全认证 |  | 以相关证书注明的有效期为准 |
| 8.2 招标控制价 |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  | 本招标工程设有招标控制总价，招标总控制价为327386.69元，投标人在投标截止时间10日前，可对招标控制价及其组成内容向招标人（总承包单位）书面提出异议；招标人对招标控制价若有调整，则在投标截止时间5日前书面发布，请投标人自行前往招标人单位领取。 投标报价超过招标控制总价的将作废标处理。投标人若认为招标控制价低于企业自身成本的或不能接受本招标文件其它有关条款的，应放弃投标。 |
| 8.3 “暗标”评审 |  |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  | √不采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术明标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。 |
| 8.4 投标文件电子版 |  |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 否 |  |
| 8.5 计算机辅助评标 |  |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | √否 |  |
| 8.6投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  | 身份验证 | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则为不合格投标人。 |  |
| 8.7中标公示 |  |  |  |
|  | 现场公布 |  |  |
| 8.8知识产权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 8.9重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 8.10同义词语 |  |  |  |
|  | 本项目招标文件中出现的招标人指的是本项目的业主。 |  |  |
| 8.11解释权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 8.12招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 8.12.1施工项目部关键岗位人员要求 |  |  |  |
|  | 1、施工项目部关键岗位人员指项目负责人、项目技术负责人。 2、投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和湘建建[2015]57号文《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》规定配备施工项目部关键岗位人员。其中施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，即至少项目负责人1人、技术负责人1人、。 3、施工项目部关键岗位人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职。 4、施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员。 5、关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与投标人名称一致。①项目负责人（项目经理）持有水利水电工程专业或机电专业二级及以上注册建造师执业资格，并持有有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；②项目技术负责人按《工程监理企业资质管理规定》附表2标准划分的工程类别，具有建筑工程相关专业工程师及以上技术职称(年龄不得超过60岁)； 6、省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明； 7、省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。 8、除不可抗力因素外，中标单位自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止，不得更换和撤离项目负责人；施工项目部其它关键岗位人员的更换须得到招标人书面同意。 |  |  |
| 8.12.2 | 其他要求 |  |  |
|  | （1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任项目负责人和项目技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准； （4）投标人对招标人（总承包单位）发售的招标文件内容有异议的应在接到招标文件后、投标截止时间10天前向招标人提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。 |  |  |

投标人须知正文部分

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表；

（7）施工项目部关键岗位人员配备要求具体详见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）与本标段的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人相互控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约及重大工程质量问题。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，按投标人须知前附表规定的方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸（电子版）；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间前16天内按投标人须知前附表规定的方式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标截止时间15天前按投标人须知前附表规定的方式发布，由各投标人自行前往招标人处领取。如果澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

### 2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，所有澄清或修改文件均按投标人须知前附表规定的方式发布，由各投标人自行前往招标人处领取。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15天前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15天的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

### 2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件由投标函部分、商务部分两部分内容组成，应包括下列内容：

（一）投标函部分：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体投标协议（本招标项目不采用）；

（4）投标保证金；

（5）项目管理机构；

（6）拟分包项目情况表（本招标项目不采用）；

（7）资格审查资料；

（8）其他资料；

具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。

（二）商务部分：

其内容为已标价工程量清单，具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 （3）所指的联合体协议书。

3.1.3  投标文件的具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。

#### 3.2 投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改其按第五章“工程量清单”要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

#### 3.4 投标保证金

#### 本项目不需提供投标保证金。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和竣工验收备案登记表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。

3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 投标文件的编制

3.6.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.6.3  纸质投标文件应用不褪色的材料打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4  纸质投标文件为一式三份，其中正本一份、副本两份，封面上应清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准，若未注明“正本”或“副本’，而投标文件中其实质性内容表述不一致的，则视为不合格投标人。投标文件的编制具体详见第八章有关技术标部分格式的专项规定。

3.6.5 纸质投标文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  纸质投标文件应用一个外包密封袋包装密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。纸质投标文件的技术部分单独密封。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5  电报、电话或传真形式的投标，招标人概不接受。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并当众验证投标人开标代表本人有效身份证明文件（指投标人的法定代表人有效身份证或其委托代理人的法人授权委托书及代理人有效身份证，全文均同），拟任项目负责人的建造师注册证书复印件，并当场宣布验证结果，投标人开标代表未能在验证时提供真实、合法、有效的本人身份证明文件的，该投标人为不合格投标人；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；从政府评标专家库随机抽取的评标专家属招标人或其上级主管部门或其下属单位的人员；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；在本招标项目投标人编制投标文件过程中有过参与、指导、咨询等行为的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3履约担保在承包人切实全面履行完本合同约定义务后（本期限不含保修义务的期限）28天内由发包人无息退还，在此之前一直有效。

#### 7.4 签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l） 投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（由校方评委根据施工方案和投标价格评选的单位中标）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审 标 准 | 投标人名称 |  |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外建筑企业入湘施工备案材料（仅省外企业提供）上的是否一致，否则为不合格投标人 |  |  |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 |  |  |  | 若未按第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项规定的，则为不合格投标人； |  |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，若投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，则为不合格的投标人； |  |  |
|  |  |  | 联合体协议书 （如有的话） |  |  |  | 符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人； |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  |  |  | 只能有一个有效报价，否则为不合格投标人； |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  | 存在其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的，则为不合格的投标人； |  |  |
|  |  |  | 详见本章附表3-3 |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  |  |  | 评审标准 |  |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 |  | 营业执照 |  |  |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 企业资质等级 |  |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 企业安全生产许可证 |  |  |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  |  | 入湘施工备案材料（仅省外企业提供） |  |  |  |  | 省外企业具备有效的入湘施工登记证或已在《湖南住房和城乡建设网》上发布了其企业基本信息。 |  |
|  |  |  | 财务状况 |  |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 类似项目业绩 |  |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 信誉 |  |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 关键岗位人员 |  | 项目负责人 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  |  |  | 其他关键岗位人员 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第10.14.1项规定 |  |
|  |  |  |  |  | 在建项目情况 |  |  | 关键岗位人员无在建项目，省内企业以湖南省建筑工程监管信息平台查验为准，省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的无在建工程证明为准 |  |
|  |  |  |  |  | 单位名称 |  |  | 岗位资格证书注明了单位名称的，应与投标人名称一致 |  |
|  |  |  |  |  | 省外企业证书真实性 |  |  | 省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，提供其证书真伪查询官方网站网址，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明，否则为不合格投标人 |  |
|  |  |  | 投标保证金 |  |  |  |  | 本项目不需提供 |  |
|  |  |  | 详见本章附表3-5 |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |  |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，若投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的，则为不合格投标人； |  |  |  |
|  |  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，若投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的，则为不合格投标人； |  |  |  |
|  |  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，若投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，则为不合格投标人； |  |  |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，若投标有效期短于招标文件规定的，则为不合格投标人； |  |  |  |
|  |  |  | 权利义务 |  |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定，否则为不合格投标人； |  |  |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 （投标报价文件） |  |  | 1、投标报价文件由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。 2、工程造价咨询机构在同一招标项目中，只得接受一个投标人的委托编制投标报价文件。 3、符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程数量。 4、低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。 上述若有一条不符合，则投标报价无效，按废标处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 技术标准 和要求 |  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定，若投标文件载明的保修承诺不符合招标文件要求的，则为不合格投标人； |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  | 均能实质响应招标文件的要求和条件，否则为不合格投标人； |  |  |  |
|  |  |  | 详见本章附表3-6 |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  |  |  |  | 评审标准 |

| 条款号 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 详细评审 | 1.按照招标文件规定的量化因素及量化标准进行价格折算，以及算术错误修正结果，对投标报价进行价格折算，计算出评标价； 2．判断投标报价是否低于投标人企业成本，不低于其成本的为有效投标报价； 3．对有效投标报价从低至高依次进行评审，直至确定出3个有效投标报价或3个中标候选人； 4．澄清、说明或补正； 5．依据施工方案对有效投标报价从低至高排序并据此确定投标人的排序。 |
| 3.1.1 | 废标条件 | 详见本章附件3-B：废标条件 |
| 3.1.2 | 算术错误修正 | 详见本章附表3-10：算术错误分析及修正记录表 |
| 3.2.1 | 价格折算方法 | 详见本章附件3-C：评标价格计算方法 |
| 3.2.2 | 判断投标报价是否低于其成本 | 详见本章附件3-D：投标人成本评审方法 |
| 实行开标前资格审查的，在评标时对资格评审的要求 |  | 已实行开标前资格审查，且同一内容已审查并没有更新的，可不对以上“第2.1.2项复印件查验、第2.1.3项资格评审”二项内容进行评审。 |

评标办法（经校方评委根据施工方案和投标价格评选满意的单位中标）正文部分

### 1.评标方法

本次评标按照湖南省住房及城乡建设厅湘建建[2013]282号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》采用经评审的最满意投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，以及算术错误修正结果，对投标报价进行价格折算，计算出评标价；判断投标报价是否低于投标人企业成本，不低于其成本的为有效投标报价；对有效投标报价从低至高依次进行评审，直至确定出3个有效投标报价或3个中标候选人；评标委员会对投标文件不明确处要求澄清、说明或补正；对有效投标报价从低至高排序并据此确定投标人的排序。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2.评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

### 3.评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会对投标人根据本文件第二章投标人须知前附表第3.1.1项规定的投标文件提供以下证件复印件（并加盖公章），进行审查核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于开标后资格审查的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价。

3.2.2 评标委员会对通过初步评审合格的投标人的投标报价审查，审查其投标报价的详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，确定有效投标报价；若发现投标人的报价明显低于其他投标报价使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人澄清、说明或补正，作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

#### 附件3-A：评标详细程序

评标详细程序

### A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

### A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

### A2.评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表3-2。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

### A3初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表3-3记录评审结果。

A3.2 资格评审

A3.2.1 当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格审查文件中规定的标准和方法，对照投标人资格申请文件中的资料以及在开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表3-6记录评审结果。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件3-B中集中列示。

A3.4.2 本章附件3-B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件3-B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.6 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。

A3.7 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

### A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1价格折算

A4.1.1 评标委员会根据评标办法前附表、本章附件3-C中规定的程序、标准和方法，以及算术错误修正结果，对投标报价进行价格折算，计算出评标价，并使用附表3-11记录评标价折算结果。

A4.2 判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.2项的规定，评标委员会根据本章附件3-D中规定标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.3 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

### A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 汇总评标结果

投标报价评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。

A5.2 推荐中标候选人

A5.2.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会对有效的投标按照评标价由低至高的次序排列，根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款的规定推荐中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按评标价由低至高的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.3 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会对有效的投标按照评标价由低至高的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.4 编制及提交评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

### A6.特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评标委员会成员

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

（3）其他政府法规、文件规定的情形。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

#### 附件3-B：废标条件

废标条件

### B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

### B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于开标前资格审查的）。

B1.6 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.8 投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。

B1.9 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。

B1.10 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

B1.11 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

#### 附件3-C：评标价计算方法

评标价计算方法

### C0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.1项的规定对投标人投标报价进行折算以计算评标价时，适用本附件所规定的方法。

C1本招标项目为通用工程，不对投标人投标报价进行折算。

备注：本附件的其他具体内容由招标人根据国家有关法律法规和工程所在地适用的有关规定，结合招标项目的实际情况和拟采用的折算方法编写。

附件3-D：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

### D0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

### D1.评审程序

D1.1 启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

D1.1.1 投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；

D1.1.2 投标人的投标总报价低于（不含）投标人有效报价的投标总报价的算术平均值5%的。

D1.2判断投标报价是否低于成本

对低于投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的投标报价，除招标文件另有规定外，评标委员会可以通过以下方法之一对投标报价作出评审结论：

（一）直接作出投标总报价是否低于其企业成本的评审结论（评标委员会应当提供书面理由）；

（二）招标人将低于投标人有效报价的投标报价算术平均值6% （6%-8%，具体取值由招标人根据项目情况确定）的投标报价确定为成本价，低于该成本价的无效报价，按废标处理。

评标委员会签到表

工程名称：               （项目名称）                      评标时间：   年  月  日

| 序号 | 姓名 | 工作部门 | 签到时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

形式评审记录表

工程名称：             （项目名称）

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外建筑企业入湘施工备案材料（仅省外企业）上的名称是否一致； |  |  |  |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 是否符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项签字盖章要求； |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 是否符合第八章“投标文件格式”的要求。投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 联合体协议书 （如有的话） | 是否符合第二章第1.4.2条的要求； |  |  |  |
| 5 | 报价唯一 | 是否只有一个有效报价； |  |  |  |
| 6 | 其他 | 是否存在其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的； |  |  |  |
|  | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |

资格评审记录表

工程名称：             （项目名称）

| 序号 | 评审因素 |  |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  | 是否具备有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 企业资质等级 |  | 是否符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 |  | 是否具备有效的安全生产许可证 |  |  |  |
| 6 | 关键岗位人员 | 项目负责人 | 是否符合投标人须知前附表第10.14.1项相关要求 |  |  |  |
|  |  | 施工项目部其他关键岗位人员 | 是否符合投标人须知前附表第10.14.1项相关要求 |  |  |  |
|  |  | 在建项目情况 | 省内企业关键岗位人员是否有在建项目，以湖南省建筑工程监管信息平台查验为准 |  |  |  |
|  |  |  | 省外企业关键岗位人员是否有在建项目，是否提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的无在建工程证明 |  |  |  |
|  |  | 单位名称 | 岗位资格证书注明了单位名称的，是否与投标人一致 |  |  |  |
|  |  | 省外企业证书真实性 | 省外企业岗位资格证书（由省外建设主管部门颁发的）是否能通过互联网查询真伪，或是否提供由省级建设行政主管部门出具的证书真实性证明 |  |  |  |
| 评审结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

注：已实行开标前资格审查的，且同一内容已审查并没有更新的，本表内容可不作评审；如投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，应根据本表内容对其更新的资料进行评审。

响应性评审记录表

工程名称：             （项目名称）

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围是否小于招标文件规定的招标范围 |  |  |  |
| 2 | 工期 | 投标文件载明的工期超过招标文件规定是否提供正当理由说明 |  |  |  |
| 3 | 工程质量 | 投标文件载明的质量标准是否低于招标文件规定 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否短于招标文件规定 |  |  |  |
| 5 | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺是否符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |  |  |
| 6 | 已标价工程量清单 | 是否出现本章前附表第2.1.4项“已标价工程量清单”中规定的情形 |  |  |  |
| 7 | 技术标准和要求 | 是否符合第七章“技术标准和要求”规定，投标文件载明的保修承诺是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其他 | 是否均能实质响应招标文件的要求和条件 |  |  |  |
|  | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

废标情况说明

工程名称：                      （项目名称）

| 序号 | 投 标 人 | 不能通过审查的原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| …… |  |  |

不同投标人的投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异

评委意见：

评标委员会全体成员签字/日期：

符合要求的投标人名单

工程名称：                      （项目名称）

| 序号 | 投标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。

算术错误分析及修正记录表

投标人名称：                                                         单位：元

| 序号 | 子目名称 | 投标价格 | 算术正确 投标价 | 差额 | 有关事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正后的投标总价（投标报价+Σ差额） |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

评标价折算评审记录表

工程名称：           （项目名称）

| 序号 | 量化因素 | 投标人名称及折算价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标价（投标报价+Σ量化因素折算价格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

成本评审结论记录表

投标人名称：

| 序号 | 招标控制价 |  | 投标报价 算术平均值 | 投标报价 | 本项目成本评审警戒线 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要： |  |  |  |  |  |  |
| 投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明： |  |  |  |  |  |  |
| 评审 结论 |  | □低于成本 □不低于成本 |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 概 要 |  |  |  |  |  |  |
| 评 标 委 员 会 全 体 成 员 签 名 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

经评审的投标人价格一览表

工程名称：                 （项目名称）                        单位：元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标报价 是否有效 | 评标价 | 排序（按评标价由低至高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 对投标报价的调整记录： |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

经评审的投标人排序表

工程名称：                             （项目名称）

| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

中标候选人表

工程名称：           （项目名称）

| 排 序 | 中标候选人 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |

签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

日期：    年   月   日

# 第四章  合同条款及格式

本工程合同参照《建设工程施工合同（示范文本）》由招标人与中标人协商签订。

# 第五章  工程量清单

### 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据《湖南省建设工程计价办法》（以下简称“计价办法”）以及招标文件中包括的图纸等编制。计价办法中规定的工程量计算规则中没有的子目，在本章第1.4款约定；计价办法中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：有关工程量的计量，除本招标文件中的《工程量清单说明》中另有约定者外，其余均按湘建价中有关清单工程量计算规则进行计量。

1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

### 2.招标控制价编制说明及公布内容

2.1 招标控制价编制依据

2.1.1 本招标文件；

2.1.2 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)；

2.1.3 《湖南省建设工程计价办法》；

2.1.4 湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价；

2.1.5 建设工程设计文件及相关资料；

2.1.6 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

2.1.7 工程造价管理机构发布的计价依据与工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价；

2.1.8 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

2.1.9 其他的相关资料，具体详见《工程量清单说明》。

2.2 本招标控制价由具有编制能力的招标人或受其委托并具有相应资质的工程造价咨询机构（招标人根据情况选择）编制，并经招标人批准。

2.3招标控制价公布内容

2.3.1招标控制价招标人将在投标截止时间15日前发放给各投标人。

2.3.2 投标人在投标截止时间10天前，可对招标控制价向招标人书面提出异议；招标人对招标控制价若有调整，则在投标文件截止时间5日前以书面形式发布。

### 3.投标报价说明

3.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件、招标工程量清单；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》；

（3）《湖南省建设工程计价办法》；

（4）企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；

（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料。

3.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

3.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

3.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

3.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

3.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

3.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。

3.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第4.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

3.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及发包人提供的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

3.6.4 “部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

3.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点、以及落地之后发生的仓储、保管、库损的全部费用，但不包括从工地仓库或工地堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。材料设备从工地仓库或工地堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

3.7 措施项目按下列要求报价：

3.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。措施项目中的总价项目金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

3.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

3.7.3 招标人提供的措施项目清单应包括通用项目与各专业工程中的有关措施项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

3.7.4 “单价措施项目清单与计价表”和“总价措施项目清单计费表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

3.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

3.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第3.8.3项的计日工金额。

3.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第4.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和本节第4.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

3.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

（3）施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

3.8.4 总承包服务费：本工程的专业工程暂估价除招标文件已规定由发包人依法选定分包商部分外，不再计取总承包服务费及工程配套费；由发包人依法选定分包商的专业工程，其总承包服务费及工程配套费暂不计取，具体由发、承包双方在合同签订时另行协商确定。

3.9 规费和税金应按“规费项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

3.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

3.11 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

3.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

3.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

3.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

3.15 有关投标报价的其他说明：

3.15.1 人工工资单价按工程造价管理机构发布的工程造价信息确定，且不得低于最低工资标准。

3.15.2《工程清单编制及填报说明》中有约定，从其约定。

### 4.其他说明

#### 4.1 词语和定义

4.1.1 工程量清单

是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。

4.1.2 总价项目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量（合同条款第10条约定的变更除外）。

4.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

4.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

4.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

4.1.6 规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

4.1.7 税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

#### 4.2 工程量差异调整

4.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

4.2.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。

4.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第4.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据上文第4.2.2项对工程量清单进行了补充和（或）修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单（包括招标人可能的补充和（或）修改）进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，不得改变（包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

#### 4.3 暂列金额和暂估价

4.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额（不包括计日工金额）中已经包含与其对应的管理费、利润、规费和税金。

4.3.2 “材料（工程设备）暂估单价及调整表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”）所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

4.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费和税金。本工程的专业工程暂估价除招标文件已规定由发包人依法选定分包商部分外，不再计取总承包服务费及工程配套费；由发包人依法选定分包商的专业工程，其总承包服务费及工程配套费暂不计取，具体由发、承包双方在合同签订时另行协商确定。

#### 4.4 其他补充说明

4.4.1工程计量时，若发现招标工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。

4.4.2因分部分项工程量清单漏项或招标文件所提供清单工程量的偏差以及非承包人原因的工程变更引起原有清单项目的工程量增减或造成增加新的工程量清单项目，其相应的综合单价由双方另行协商确定：

4.4.3 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

4.4.4 合同期内，因物价波动超出一定幅度时，其材料和设备的价格调整方法具体由双方另行协商确定。

4.4.5 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

4.4.6合同约定的风险范围：

4.4.6.1投标报价的综合单价为固定价格，该固定价格包括如下风险：

（1）施工期内人工费、材料费、机械使用费的市场价格波动（本节第4.4.4款中另有约定的除外）；

（2）承包人所采取的施工措施变更；

（3）现场的综合情况；

（4）现场总的劳务情况；

（5）与现场其他施工项目的协调配合与衔接费用；

（6）本招标文件其他条款中所规定的属于承包人的风险；

（7）发包人调整工程建设规模。

4.4.6.2投标报价的施工措施项目费由投标人根据招标人提供的工程量清单、现场条件和工程特点综合考虑其投标价格，此价格不因投标人不了解现场情况（如工地现场条件、材料运距、道路、储存空间、装卸限制以及其他足以影响合同价款的情况）而变动，同时还包括本须知第4.4.6.1款第（1）～（6）项所列的风险。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，其措施项目费的调整按合同专用条款约定执行。

4.4.6.3投标人投标报价的遗漏，招标人结算时一律不予调整；因投标提供的材料计划不周而导致的一切损失由投标人承担。

4.4.6.4同时还包括本招标文件其他章节中约定的各类风险。

附件1：工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自动报警主机移位 |  |  |  |
| 1 | 030411004003 | 配线 RVS-1.5*10 | 1.敷设RVS-1.5*10蕊电缆线 | m | 18000.00 |
| 2 | 030411001003 | 电力套管 PVC80 | 1.埋地电力套管80. | m | 3000.00 |
| 3 | 030904017002 | 自动报警主机拆除 |  | 台 | 3.00 |
| 4 | 030904017001 | 自动报警主机安装（主机利旧） | 1.说明: 拆除报废集中报警主机2台，移位集中报警主机2台并重新调试. | 台 | 3.00 |
| 5 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1.00 |
| 6 | 030905002002 | 报警主机增加回路板 | 1.说明:移位2台集中报警主机增加回路板. | 块 | 2.00 |
| 7 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | m2 | 57.60 |
| 8 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 135.00 |
| 9 | 010103001001 | 回填方 |  | m2 | 135.00 |
| 10 | 040203006001 | 恢复沥青路面 | 1.沥青混凝土种类: 细粒式沥青路面; 2.厚度: 9cm; | m2 | 57.60 |
| 11 | 040203001001 | 沟槽双向切缝 | 1.沥青路面锯缝机双向锯缝 | m | 384.00 |

# 第六章  投标文件格式

*********工程

招标

投 标 文 件

（请注明“正本”或“副本”）

投标人：                                       (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：                     (签字或盖章)

日期：                年                月               日

【说明：当投标人采用硬质或塑胶等外封面不便签署时，外封面可不签署，但应在投标文件内按此格式设有内封面，并按此格式签署。】

# 第一部分 投标函部分格式

*****工程招标

投 标 文 件

（投标函部分）

## 一、投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                  元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

- 直接费用：                元

2.专业工程暂估价：         元

3.暂列金额：               元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：          元（￥：    元）。

我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内提交中标金额    %的履约保证金。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）         标段施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件 | 委托代理人二代身份证复印件 |
| --- | --- |

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

委托代理人：                      （签字）

年       月       日

## 四、投标保证金

本项目不需提供

## 五、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 |  |  |  |  | 拟在本项目担任的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

（二）主要人员简历表

#### 附1：项目负责人简历表

表后应附建造师注册证书、安全生产考核合格证、身份证、职称证（如有）的复印件及无在建工程项目的承诺书。

| 姓 名 |  |  | 职 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 年龄 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书证号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：项目负责人在建项目情况：省内企业项目负责人在建工程情况和省外企业项目负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任项目负责人无在建工程证明。

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指施工员、安全员、质量员。施工员、质量员应附岗位资格证书、身份证的复印件，安全员附安全生产考核合格证书、身份证的复印件。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 拥有的岗位资格 |  | 专业职称 |  |
| 岗位资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

注：1.施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）在建项目情况：省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）无在建工程证明复印件。

2.省外企业关键岗位人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，须提供证书真伪查询官方网站网址或提供省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明复印件。

## 六、拟分包计划表(如有)

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

## 七、其他资料

#### （7.1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （7.2）证件复印件

包含：企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证书副本、《入湘施工登记证》或备案资料（仅省外建筑业企业提供）的复印件。

# 第二部分 商务部分格式

*****工程招标

投 标 文 件

（商务部分）

一、投标报价书必须采用工程量清单计价法的统一标准格式，且应有以下内容：

- 投标总价（即附录B.3）；

- 注册造价工程师注册证复印件(若委托造价咨询机构编制，另需附有委托合同复印件)；

- 工程计价总说明（即附录C）；

- 建设项目投标报价汇总表；

- 单项工程投标报价汇总表（即附录D.1）；

- 单位工程费用计算表（即附录D.3）；

- 单位工程工程量与造价表（即附录E.1）；

- 清单项目直接费用预算表（即附录E.3）；

- 清单项目人材机用量与单价表（即附录E.4）；

- 清单项目费用计算表（即附录E.5）；

- 总价措施项目清单表（即附录E.7）；

- 其他项目清单与计价汇总表（如有）；

- 暂列金额明细表（如有）；

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表（如有）；

- 专业工程暂估价及结算价表（如有）；

- 计日工表（如有）；

二、投标报价书由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；投标人委托他人编制投标报价书的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。

工程造价咨询机构在同一招标项目中，只能接受一个投标人的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效。