NO：化职院资2018006号

湖南化工职业技术学院

水处理项目设备

招   标   书

2018年5月

湖南化工职业技术学院

技能大赛水处理项目设备

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对技能大赛水处理设备

进行招标，现将该招投标工作事宜公告如下：

- 项目名称：湖南化工职业技术学院技能大赛水处理设备

- 项目预算；包1； 12.5万元  包2 ：2万元

2、报名时间：报名时间为2018年5月10日至2018年5月15日，地点在湖南化工职业技术学院资产管理处（行政楼513胡老师）。

3、招标截止及开标时间：

截止时间：2018年5月15日上午9：30。标书密封好送交湖南化工职业技术学院监察处（行政楼417王老师）

开标时间：2018年5月15日上午9：30

4、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

5、联系办法：

联系人：胡老师   电话：0731-22537501

湖南化工职业技术学院资产管理处

2018年5月10日

投 标 须 知

- 说明

1、投标人可以同时选择两个品目投标，也可以选择其中一个品目投标。

2、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

3、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

4、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

5、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

6、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件：

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

①投标文件目录

②投标书

③开标明细表

④服务承诺书

⑤投标单位基本情况

⑥资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标：

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序装订成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；

中标人不能按中标要求签订合同的；

中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

中标人24小时内不与招标人签订合同的；

中标人转让中标项目的；

中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院技能大赛水处理设备招标购销协议》。

七、购置数量及其它要求

1、采购设备及规格：见附件5；

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。之前请和我院资产管理处相关老师取得联系，得到同意后可以到开标之日再来我院交标书，交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）；

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院

技能大赛水处理设备购置投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

6、工期：中标后5 个日历天内完成交货、安装、并验收合格交付使用。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职    务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

5. 银行开户许可证（复印件、加盖单位公章）；

6. 社会保险登记证（原件）；

上述1～6证件及一式两份复印件（加盖公章）。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

附件5：采购清单及规格参数（包1）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Edukit PA 基础单元 | 549822 | 1 | EduKit PA 基础单元进行项目作业基本原理及闭环控制基础的教学。主要包括：手动测量、开环及闭环控制，不需要使用电脑，不涉及非常复杂的控制技术。设备可手提，易于运输和搭建。逐步构建功能性系统，从安装水箱开水，直至完成完整的液位控制系统。便于使用，可针对其他应用领域进行扩展。使用水作为无害化的教学介质，非常适合闭环控制。 可完成的培训内容： - 项目规划 -在团队中分配任务 -创建包括不同步骤的项目规划 - 搭建、组装、连接 -创建管路的连接系统 -绘制组装图纸 -机械组装 -泵与24V电源间的电气连接 -检查各项操作 -创建检测日志 - 调试及测试数据的获取 -操作实验装置 -记录不同阀的调节位置、不同泵的电压及不同注水高度的测量值 -观察也为、压力、流量及响应时间 主要部件： 1x泵 2x圆形水箱 1x流量计 |
|  | 台式稳压电源 | 162380 | 1 | - 输入电压：85 – 265 V AC (47 – 63 Hz) - 输出电压：24 V DC，短路保护 - 输出电流：最大 4.5 A - 规格：75 x 155 x 235 mm |
|  | Esyport USB | 548687 | 1 | EasyPort USB 上的 USB 接口与 PC 相连接； SysLink 标准接口可以连接实际的培训设备。这样计算机就可以读取和发送输入输出信号。 EasyPort 能适应各种不同条件，我们开发了一款带图形用户界面的软件，供设备驱动器使用，连接更便捷。 |
|  | FluidLab-PA过程控制：过程技术入门（单授权） | 544304 | 1 | 使用 FluidLab®-PA 逐步学习和掌握控制技术的基本原理。使用 EasyPort 接口连接 PC 和实际硬件，例如 EduKit PA、MPS® PA 紧凑型工作单元或 MPS® PA 过滤工作单元、混合工作单元、反应工作单元、灌装工作单元。 设置 使用放大系数和补偿设置传感器参数表示各种物理量，并通过中值滤波器进行信号衰减以用于模拟量输入信号。在变量单元区域显示物理数值。其他可能的设置还包括正/负调节的反转、连续控制中的 Y 轴偏移量和模拟模式的选择。 |
|  | I/O 数据电缆，双端带 SysLink 插头 (IEEE 488)，2.5 m | 34031 | 1 | 用于连接 SysLink 接口 (MPS®)。长度 2.5 m |
|  | 模拟量平行电缆，2 m | 529141 | 1 | 模拟量电缆，平行线，两端配有 15 针SUB-D 接头，150 cm。 |
|  | 工具套装 | 539767 | 1 | 满足设备日常调试安装工作要求，至少包含水口钳、内六角扳手、活动扳手、一字螺丝刀、十字螺丝刀、钢制直尺、剥线钳、压接钳、壁纸刀、万用表 |
|  | Edukit PA 提高单元 | 564631 | 1 | 在EduKit PA基础单元培训内容的基础上，增加自动测量、开环及闭环控制、传感器及电气接口等内容。EduKit PA提高单元的组件需结合EduKit PA基础单元一起使用。 主要部件： 1xEduKit PA I/O板 2x电容式传感器 1x超声波传感器 1xEduKit PA流量传感器，含测试信号转换单元 1x压力传感器 0-400mbar 1x2为2通电磁阀 |
|  | FluidLab-PA闭环控制：聚焦调节技术 | 567224 | 1 | 复杂系统的简单应用 菜单结构清晰，可以进行从 EduKit PA 或紧凑型工作单元到以瓶装工厂为例的过程自动化系统的调试。 菜单：引导式调试 检查表与工业中的实际检查表相同。调试工作完成后，才能使用系统。调试报告可打印以用于归档。 状态监控 通过持续获取机器状态信息检测设备的安全性和效率。使用 FluidLab®-PA 进行过程控制、检测和分析误差。 |
|  | 仿真盒，数字量/模拟量 | 526863 | 1 | 数字量/模拟量仿真盒可显示模拟数字信号及模拟信号(0 – 10V)，与工作单元配合，适应设备调试使用 |
|  | I/O数据电缆，带 SysLink 接口 (IEEE 488)，交叉式 | 167106 | 1 | 与仿真盒配套使用，连接仿真盒和设备模拟信号终端 |
|  | 模拟量交叉电缆 | 533039 | 1 | 与仿真盒配套使用，连接仿真盒和设备数字量信号终端 |

采购清单及规格参数（包2）

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数 量(台) | 注 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六联混凝试验搅拌机 | ZR4-6 | 1 |  |

！、技术性能
1． 内存10组程序,每个程序可运行10段不同转速,每段运行时间0-99分59秒。
2． 微电脑控制, 中文界面，大屏幕液晶显示，随意编写或修改程序。
3． 独立运行、同步运行功能。自动测量水样温度。
4． 自动计算速度梯度G值、GT值。 自动加药。 搅拌头自动升降。
5．主机和控制器为两个独立部分，电缆连接, 便于维修、更换。搅拌、加药和提升分别由三块集成电路板控制，更换维修非常方便。
6．搅拌头向后翻转，升降时间不超过4秒钟。同垂直升降方式比较，具有升降时间短，噪音小的优点。
◆高精度步进电机，转速由电脑芯片数字信号控制，运行完全同步，平行试验数据吻合。
◆所有操作菜单提示, 工作时所有参数显示在液晶屏幕上。
◆独立运行：同时运行六组不同程序，大大减少实验次数，对比不同搅拌工艺对混凝的影响。
◆自动加药： 达到设定转速后，自动同步往烧杯内加药，可以多次多品种自动加药。
◆自动提升：搅拌结束，搅拌头自动升离水面。
◆无机械传动装置，避免传统机械式搅拌机皮带和齿轮等传动部件频繁故障的缺陷。
◆搅拌机底座带灯箱，配蓝色背景， 可以清楚观察矾花的形成、大小和沉降速度。
◆配有机玻璃圆形或方形烧杯，方杯概念与国际上通行的混凝试验方法保持一致。

二、技术参数：

1．转速：

2．每一段运行时间：

0～99分99秒（每个程序最多可运行十段），时间精度：±0.1% 。
3．测温：0～50℃，测温精度：±1 ℃。
4．电源：220V ±5%，50/60Hz。 功耗：两联，80W ；六联，180W。
5．仪器尺寸： 六联 108×35×40 CM， 两联（便携式手提箱） 46×33×17 CM
包装尺寸： 六联 95×48×53 CM，两联 58×48×27 CM
净重：        六联 32.5KG， 两联 7.2 KG 
毛重：        六联 36KG，    两联 8.5 KG